il num dei livelli e compreso tra 1 e 3
max 3 livelli
## Temp
	Descrizione	unità di misura	prezzo unitario in Euro	incid. manodopera	Cod. origine prezzo
	Ascensore elettrico kg 630 - 8 persone (principalmente per edifici non residenziali). Installato in vano proprio, macchinario in alto, motore elettrico trifase a due velocità, contrappeso in materiale idoneo, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 1100x1400, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione: / ad 8 fermate, 1,00 m/s	cad	€ 52.406,10		(RP-2005) 02.P01.A01.030.040

					RP-2005
controlla che la descrizione sia completa... e, nel caso, copia/incolla (qui sopra) ciò che manca. / Se ci sono invece delle ridondanze (o errori) puoi correggere anche adesso...					Restauro
					Estremi del Prezzario

	Questo è il file di contabilità di Contabilità Corrente (quello che stai compilando...)
	C:\Archivi\Pasticci_vari\UltimusFree_\temp888.ods
	ed è li che invio la voce di Prezzario....

						Se vuoi rimanere su questo documento
						dopo l'invio della voce devi scrivere “A” nella cella sotto
					a

La scelta fra queste due modalità dipende dalle vostre preferenze o dalle specifiche di “qualità” del vostro committente.
I codici Originali sono lunghi e di difficile memorizzazione, noi preferiamo utilizzare dei codici interni... a voi la scelta

										posa * piastrel

## Listino
02		RP-2005		Restauro		2	< livelli di / < accodamento
		Codice		descrizione	NOTE	Unità di misura	Prezzo Euro	inc. Manodopera
1		02.P01		IMPIANTI ASCENSORI PER UNA CORRETTA LETTURA DEI DATI PUBBLICATI SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE GENERALI A PAG. 329. I PREZZI RIPORTATI SI INTENDONO MEDI DI MERCATO PER IMPIANTI COMPLETI E FUNZIONANTI E NON RISULTANO DERIVATI DA ANALISI SPECIFICHE. I PREZZI COMPRENDONO LA FORNITURA DEI MATERIALI, LA LAVORAZIONE IN OFFICINA, IL TRASPORTO IN CANTIERE ED IL MONTAGGIO.SONO ESCLUSI: LO SCARICO ED IL TRASPORTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE, I PONTEGGI, LE ASSISTENZE MURARIE, LA MANOVALANZA PESANTE IN AIUTO AI MONTATORI (1); LE LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE PER FORZA MOTRICE E LUCE SINO ALL'INTERNO DEL LOCALE MACCHINARIO CON FORNITURA E POSA DEGLI INTERRUTTORI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI AL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE; LE LINEE DI ALLARME; L'ILLUMINAZIONE DEL LOCALE MACCHINARIO E DEL VANO CORSA; LA FORNITURA E POSA DELL'INTERRUTTORE DI EMERGENZA AL PIANO TERRENO; IL COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO GENERALE DI MESSA A TERRA (2); LE SPESE DI COLLAUDO (3). - NORMATIVE DI RIFERIMENTO - DPR 1497/16.5.1963 (PER QUANTO APPLICABILE) DM 587/9.12.1987 (RECEPIMENTO NORMA TECNICA EN 81/1 PER ASCENSORI ELETTRICI) L 13/9.1.1989 E DM 236/14.6.1989 (SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE) L 104/5.2.1992 DPR 268/28.03.1994 (RECEPIMENTO NORMA TECNICA EN 81/2 PER ASCENSORI IDRAULICI) DPR 162/30.04.1999 (REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA CEE SUGLI ASCENSORI) (1) A PURO TITOLO DI ESEMPIO SI INDICANO LE SEGUENTI PERCENTUALI DI INCIDENZA DI QUESTI ONERI DI ASSISTENZA: - 20-25% DELL'IMPORTO DELL'IMPIANTO PER INSTALLAZIONI IN NUOVI CANTIERI; - 25-30% DELL'IMPORTO DELL'IMPIANTO PER INSTALLAZIONI IN EDIFICI ESISTENTI O SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE. (2) IMPIANTO DI COMPETENZA DELL'INSTALLATORE ELETTRICO. (3) LE SPESE DI COLLAUDO, SULLA BASE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ESISTENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEVONO ESSERE VALUTATE SULLA BASE DELLE TARIFFE APPLICATE DAGLI ISTITUTI AUTORIZZATI E NOTIFICATI.
2		02.P01.A01		IMPIANTI ASCENSORI ELETTRICI
3		02.P01.A01.010		Ascensore elettrico kg 320 - 4 persone installato in vano proprio, macchinario in alto, motore elettrico trifase a due velocità, contrappeso in materiale idoneo, cabina con un solo ingresso, dimensioni come da regolamento, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 700, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione - Nota: in base a quanto disposto dalla legge 09/01/89 n. 13 e relativo DM 14/06/89 n. 236 e circolare 22/06/89 questo tipo di elevatore è ammesso solo in edifici il cui progetto è stato presentato prima del 11/08/89 o come ascensore supplementare in presenza di impianto regolamentare adiacente. Esso è pure ammesso in edifici esistenti non sottoposti a lavori di ristrutturazione:
4		02.P01.A01.010.010		a 5 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 30.504,59
5		02.P01.A01.010.020		a 5 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 33.373,61
6		02.P01.A01.010.030		ad 8 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 36.202,78
7		02.P01.A01.010.040		ad 8 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 40.001,58
8		02.P01.A01.010.050		per 1 fermata in più o in meno (corsa m 3,30)		cad	€ 2.131,84
9		02.P01.A01.020		Ascensore elettrico kg 480 - 6 persone per edifici residenziali. Installato in vano proprio, macchinario in alto, motore elettrico trifase a due velocità, contrappeso in materiale idoneo, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 950x1300, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione:
10		02.P01.A01.020.010		a 5 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 36.202,78
11		02.P01.A01.020.020		a 5 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 40.001,58
12		02.P01.A01.020.030		ad 8 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 42.909,12
13		02.P01.A01.020.040		ad 8 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 47.599,17
14		02.P01.A01.020.050		ad 11 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 55.273,80
15		02.P01.A01.020.060		per 1 fermata in più o in meno (corsa a m 3,30)		cad	€ 28.574,64
16		02.P01.A01.030		Ascensore elettrico kg 630 - 8 persone (principalmente per edifici non residenziali). Installato in vano proprio, macchinario in alto, motore elettrico trifase a due velocità, contrappeso in materiale idoneo, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 1100x1400, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione:
17		02.P01.A01.030.010		a 5 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 40.001,58
18		02.P01.A01.030.020		a 5 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 43.800,37
19		02.P01.A01.030.030		ad 8 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 47.637,69
20		02.P01.A01.030.040		ad 8 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 52.406,10
21		02.P01.A01.030.050		per 1 fermata in più o in meno (corsa m 3,30)		cad	€ 3.371,10
22		02.P01.A01.040		Ascensore elettrico kg 900 - 11 persone per edifici pubblici. Installato in vano proprio, macchinario in alto, motore elettrico trifase a due velocità, contrappeso in materiale idoneo, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 1370x1500, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 900, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione:
23		02.P01.A01.040.010		a 5 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 47.637,69
24		02.P01.A01.040.020		a 5 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 52.406,10
25		02.P01.A01.040.030		ad 8 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 57.096,15
26		02.P01.A01.040.040		ad 8 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 61.321,32
27		02.P01.A01.040.050		per 1 fermata in più o in meno (corsa m 3,30)		cad	€ 3.797,47
28		02.P01.A02		IMPIANTI ASCENSORI IDRAULICI
29		02.P01.A02.010		Ascensore idraulico kg 320 - 4 persone installato in vano proprio, macchinario in basso, motore elettrico trifase ad una velocità, con pistone laterale indiretto, cabina con un solo ingresso dimensioni come da regolamento, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 700; porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici, meccanici ed idraulici. Nota: in base a quanto disposto dalla legge 09/01/89 n. 13 e relativo DM 14/06/89 n. 236 e circolare 22/06/89 questo tipo di elevatore e ammesso solo in edifici il cui progetto e stato presentato prima del 11/08/89 o come ascensore supplementare in presenza di impianto regolamentare adiacente. Esso è pure ammesso in edifici esistenti non sottoposti a lavori di ristrutturazione:
30		02.P01.A02.010.010		a 4 fermate, 0,62 m/s		cad	€ 32.389,38
31		02.P01.A02.010.020		a 6 fermate, 0,62 m/s		cad	€ 36.201,45
32		02.P01.A02.010.030		per 1 fermata in più o in meno (corsa m 3,30)		cad	€ 2.883,63
33		02.P01.A02.020		Ascensore idraulico kg 480 - 6 persone per edifici residenziali. Installato in vano proprio, macchinario in basso, motore elettrico trifase ad una velocità, con pistone laterale indiretto, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 950x1300, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800; porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici, meccanici ed idraulici:
34		02.P01.A02.020.010		a 4 fermate, 0,62 m/s		cad	€ 38.102,18
35		02.P01.A02.020.020		a 6 fermate, 0,62 m/s con cilindro in due pezzi		cad	€ 43.800,37
36		02.P01.A02.020.030		per 1 fermata in meno (corsa m 3,30)		cad	€ 4.302,20
37		02.P01.A02.030		Ascensore idraulico kg 630 - 8 persone per edifici non residenziali. Installato in vano proprio, macchinario in basso, motore elettrico trifase ad una velocità, con pistone laterale indiretto, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 1100x1400, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici, meccanici ed idraulici:
38		02.P01.A02.030.010		a 4 fermate, 0,62 m/s		cad	€ 45.661,25
39		02.P01.A02.030.020		a 6 fermate, 0,62 m/s		cad	€ 52.406,10
40		02.P01.A02.030.030		per 1 fermata in meno (corsa m 3,30)		cad	€ 4.767,09
41		02.P01.A02.040		Ascensore idraulico kg 850 - 11 persone per edifici pubblici. Installato in vano proprio, macchinario in basso, motore elettrico trifase ad una velocità, con pistone laterale indiretto, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 1400x1500, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 900, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici, meccanici ed idraulici:
42		02.P01.A02.040.010		a 4 fermate, 0,62 m/s		cad	€ 55.235,28
43		02.P01.A02.040.020		a 6 fermate, 0,62 m/s		cad	€ 60.949,41
44		02.P01.A02.040.030		per una fermata in meno		cad	€ 5.720,77
45		02.P01.A03		VARIE
46		02.P01.A03.010		Manovre collettive "simplex":
47		02.P01.A03.010.010		fino a 6 fermate		cad	€ 4.573,16
48		02.P01.A03.010.020		da 6 a 11 fermate		cad	€ 6.189,64
49		02.P01.A03.020		Cabina rivestita:
50		02.P01.A03.020.010		in alluminio anodizzato		cad	€ 3.837,31
51		02.P01.A03.020.020		in acciaio inox		cad	€ 5.247,92
52		02.P01.A03.030		Porte di piano automatiche rivestite:
53		02.P01.A03.030.010		in alluminio anodizzato		cad	€ 735,85
54		02.P01.A03.030.020		in acciaio inox		cad	€ 1.356,14
55		02.P01.A03.040		Dispositivo per il riporto della cabina al piano più vicino in caso di mancanza di tensione in rete:
56		02.P01.A03.040.010		per impianti elettrici		cad	€ 5.581,31
57		02.P01.A03.040.020		per impianti idraulici		cad	€ 1.929,95
58		02.P02		OPERE DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PER UNA CORRETTA LETTURA DEI DATI PUBBLICATI SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE GENERALI A PAG. 329. / I PREZZI DEL SEGUENTE CAPITOLO SONO STATI DETERMINATI CONSIDERANDO UN INTERVENTO SU UN EDIFICIO O SU PARTE DI ESSO ISOLABILE, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MEDIE: / 1) DIMENSIONI: EDIFICIO O PARTE DI EDIFICIO DI VOLUME NON INFERIORE A 2000 M³. / 2) UBICAZIONE: IN CENTRO URBANO O COMUNQUE AFFACCIATO SU STRADA PUBBLICA CON ACCESSI COMPATIBILI CON IL TRANSITO E LA MANOVRA DI MEZZI DI TRASPORTO DA CANTIERE AVENTI UNA PORTATA NON INFERIORE A T 4. / 3) VINCOLI QUALITATIVI E NORMATIVI: EDIFICIO CON LIMITATA PRESENZA DI ELEMENTI DI PARTICOLARE PREGIO O DI VALORE STORICO E NON SOGGETTO A VINCOLI DELLE SOPRINTENDENZE COMPETENTI (LA LIMITATA PRESENZA SI VERIFICA QUANDO GLI ELEMENTI DI PREGIO O DI VALORE COPRONO UNA SUPERFICIE DI FACCIATA, DI PARETI INTERNE, DI SOFFITTO E DI PAVIMENTO NON SUPERIORE AL 5% DEL TOTALE DELLA SUPERFICIE FUORI-TERRA). / 4) STATO DI DEGRADO: EDIFICIO APPARENTEMENTE NON AMMALORATO E STATICAMENTE TRANSITABILE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA IN TUTTI GLI ORIZZONTAMENTI. / QUALORA NON SUSSISTESSERO LE SUDDETTE CONDIZIONI, OLTRE AL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI PER TUTTE LE OPERE PROVVISIONALI OCCORRENTI, I PREZZI UNITARI POTRANNO ESSERE MAGGIORATI CON I SEGUENTI PARAMETRI, LIMITATAMENTE ALLE OPERE EDILI ED AFFINI: PUNTO 1) DAL 5% AL 10%; PUNTO 2) DAL 8% AL 12%; PUNTO 3) DAL 5% AL 10%; PUNTO 4) DA VALUTARSI DI VOLTA IN VOLTA ANCHE IN CORSO D'OPERA SINO AD UN MASSIMO DEL 15%. / NEL CASO RICORRESSERO PIÙ PERCENTUALI CORRETTIVE, LE STESSE VANNO SOMMATE E NON MOLTIPLICATE, E COMUNQUE POTRÀ ESSERE RAGGIUNTO UN TOTALE MASSIMO DI AUMENTO DEL 30%. QUALORA ESISTANO VINCOLI DELLE SOPRINTENDENZE, I PREZZI DI APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI CONSERVATIVI O RICOSTRUTTIVI POTRANNO ESSERE VALUTATI A PARTE. / I PREZZI DEL PRESENTE CAPITOLO SONO COMPRENSIVI DEGLI ONERI PER I PONTEGGI SINO AD ALTEZZA DI M 2,50 DAL PIANO DEL PAVIMENTO, FATTA ECCEZIONE PER VOLTE, SOLAI INCLINATI E RAMPE DI SCALE. PER ALTEZZE SUPERIORI A M 2,50 I PONTEGGI VERRANNO MISURATI A PARTIRE DAL PIANO DI APPOGGIO E VALUTATI A M² PER L'EFFETTIVO SVILUPPO. / LA MANODOPERA UTILIZZATA PER IL CALCOLO DEI PREZZI FA RIFERIMENTO AL VIGENTE CCNL PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI.
59		02.P02.A01		DEMOLIZIONI E SMONTAGGI Tutti gli articoli del presente capitolo escludono le opere provvisionali di ponteggi di puntellamento. Nel caso si intendesse riutilizzare il materiale rimosso, verrà conteggiato in economia il maggior onere per la rimozione, il lavoro di pulitura e di accatastamento dello stesso. Nei prezzi sotto elencati non sono conteggiati gli oneri per lo sgombero macerie, il trasporto al piano, il carico su autocarro ed il trasporto alla discarica, fatta eccezione per i codici in cui è espressamente specificato per il carico ed il trasporto dei materiali di risulta. Le misurazioni sono da eseguirsi sulle strutture in opera prima della demolizione.
60		02.P02.A01.010	a	Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore
61		02.P02.A01.010.010	a	...		m³	€ 95,14
62		02.P02.A01.020	a	Demolizione di tavolati di mattoni pieni compreso l'intonaco:
63		02.P02.A01.020.010	a	Demolizione di tavolati di mattoni pieni compreso l'intonaco: fino a cm 10 di spessore		m²	€ 7,47
64		02.P02.A01.020.020	a	Demolizione di tavolati di mattoni pieni compreso l'intonaco: da cm 10 a cm 15 di spessore		m²	€ 12,46
65		02.P02.A01.030	a	Demolizione di tramezzi in legno, tavelloni, tavelle, compreso intonaco, fino a cm 15 di spessore
66		02.P02.A01.030.010	a	...		m²	€ 17,44
67		02.P02.A01.040	a	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi forma, spessore e specie, per incastri, pilastri, soffitti, solai, travi, ecc., di dimensione inferiore a m² 0,10
68		02.P02.A01.040.010	a	...		m³	€ 714,11
69		02.P02.A01.050	a	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:
70		02.P02.A01.050.010	a	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni di sezione superiore a m² 0,10 ed inferiore a m² 0,25		m³	€ 476,07
71		02.P02.A01.050.020	a	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni di sezione superiore a m² 0,25		m³	€ 376,42
72		02.P02.A01.060	a	Formazione di fori del diametro fino a cm 5 e profondità fino a cm 100, eseguiti nelle murature di mattoni o miste di pietrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di catene, tiranti o simili
73		02.P02.A01.060.010	a	...		cad	€ 59,04
74		02.P02.A01.070	a	Tracce in muratura di mattoni pieni o mista di pietrame, per incasso di tubazioni:
75		02.P02.A01.070.010	a	Tracce in muratura di mattoni pieni o mista di pietrame, per incasso di tubazioni: con diametro fino a cm 5		m	€ 13,04
76		02.P02.A01.080	a	Demolizione completa, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%:
77		02.P02.A01.080.010	a	Demolizione completa, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%: sino a cm 12 di spessore		m²	€ 12,46
78		02.P02.A01.080.020	a	Demolizione completa, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%: da cm 12 a cm 25 di spessore		m²	€ 19,93
79		02.P02.A01.090	a	Demolizione parziale, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%:
80		02.P02.A01.090.010	a	Demolizione parziale, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%: sino a cm 12 di spessore		m²	€ 49,83
81		02.P02.A01.090.020	a	Demolizione parziale, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%: da cm 12 a cm 25 di spessore		m²	€ 59,79
82		02.P02.A01.100	a	Svuotamento di volte eseguito a mano di materiale sciolto e trasportato al piano cortile per abbassamento non superiore a m 20 e sollevamento non superiore a m 3
83		02.P02.A01.100.010	a	...		m³	€ 106,40
84		02.P02.A01.110	a	Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il successivo smantellamento:
85		02.P02.A01.110.010	a	Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il successivo smantellamento: sino a m 4 di altezza		m²	€ 61,32
86		02.P02.A01.120	a	Demolizioni complete di solai in legno compreso grossa travatura, escluso pavimento e sottofondo, con deposito al piano cortile dei materiali di risulta
87		02.P02.A01.120.010	a	...		m²	€ 33,43
88		02.P02.A01.130	a	Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o tavelle
89		02.P02.A01.130.010	a	...		m²	€ 14,72
90		02.P02.A01.140	a	Demolizione di cornici in gesso di sviluppo inferiore a cm 50
91		02.P02.A01.140.010	a	...		m	€ 5,21
92		02.P02.A01.150	a	Demolizione di cornici con struttura in mattoni di sviluppo:
93		02.P02.A01.150.010	a	Demolizione di cornici con struttura in mattoni di sviluppo: non superiore a cm 30		m	€ 7,82
94		02.P02.A01.150.020	a	Demolizione di cornici con struttura in mattoni di sviluppo: da cm 30 a cm 50		m	€ 13,04
95		02.P02.A01.160	a	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco
96		02.P02.A01.160.010	a	...		m²	€ 2,61
97		02.P02.A01.170	a	Rimozione di intonaco su soffitti e pareti:
98		02.P02.A01.170.010	a	Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino a cm 4		m²	€ 6,52
99		02.P02.A01.170.020	a	Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore		m²	€ 1,30
100		02.P02.A01.180	a	Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di pezzatura superiore a m² 0,30, compreso il relativo letto di posa
101		02.P02.A01.180.010	a	...		m²	€ 7,47
102		02.P02.A01.190	a	Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura superiore a m² 0,30 con accatastamento al piano cortile per successivo reimpiego
103		02.P02.A01.190.010	a	...		m²	€ 88,67
104		02.P02.A01.200	a	Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di cemento:
105		02.P02.A01.200.010	a	Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di cemento: sino allo spessore di cm 6		m²	€ 8,66
106		02.P02.A01.200.020	a	Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di cemento: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore		m²	€ 1,30
107		02.P02.A01.210	a	Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:
108		02.P02.A01.210.010	a	Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore: fino a cm 4		m²	€ 49,83
109		02.P02.A01.210.020	a	Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore: da cm 4 a cm 10		m²	€ 64,78
110		02.P02.A01.220	a	Rimozione zoccolature e lastre in pietra, marmo o similari, di spessore:
111		02.P02.A01.220.010	a	Rimozione zoccolature e lastre in pietra, marmo o similari, di spessore: fino a cm 4		m²	€ 39,86
112		02.P02.A01.220.020	a	Rimozione zoccolature e lastre in pietra, marmo o similari, di spessore: da cm 4 a cm 10		m²	€ 49,83
113		02.P02.A01.230	a	Rimozione lastre di pietra per balconate con accatastamento al piano cortile
114		02.P02.A01.230.010	a	...		m²	€ 115,85
115		02.P02.A01.240	a	Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi specie
116		02.P02.A01.240.010	a	...		m²	€ 9,41
117		02.P02.A01.250	a	Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a cm 15
118		02.P02.A01.250.010	a	...		m	€ 2,27
119		02.P02.A01.260		Rimozione di infissi esterni in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1)
120		02.P02.A01.260.010		...		m²	€ 16,25
121		02.P02.A01.270		Rimozione di infissi interni in legno di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1)
122		02.P02.A01.270.010		...		m²	€ 10,86
123		02.P02.A01.280		Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.), compreso accatastamento al piano cortile
124		02.P02.A01.280.010		...		kg	€ 0,69
125		02.P02.A01.290		Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile:
126		02.P02.A01.290.010		Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi		m²	€ 14,27
127		02.P02.A01.290.020		Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in lose con superficie massima di m² 0,25		m²	€ 16,47
128		02.P02.A01.290.030		Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in tegole marsigliesi		m²	€ 13,19
129		02.P02.A01.290.040		Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in lastre ondulate		m²	€ 12,65
130		02.P02.A01.290.050		Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in lastre fibrocemento (prive di amianto)		m²	€ 12,39
131		02.P02.A01.300		Rimozione piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta:
132		02.P02.A01.300.010		Rimozione piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta: in coppi		m²	€ 3,32
133		02.P02.A01.300.020		Rimozione piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta: in lose		m²	€ 4,44
134		02.P02.A01.300.030		Rimozione piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta: in marsigliesi o in portoghesi		m²	€ 3,32
135		02.P02.A01.310		Rimozione media e grossa orditura in legno con deposito al piano cortile del materiale di risulta
136		02.P02.A01.310.010		...		m³	€ 129,83
137		02.P02.A01.330		Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano cortile del materiale di risulta
138		02.P02.A01.330.010		...		cad	€ 78,21
139		02.P02.A01.340		Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di risulta
140		02.P02.A01.340.010		...		cad	€ 26,07
141		02.P02.A01.350		Rimozione di radiatori comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile del materiale di risulta
142		02.P02.A01.350.010		...		cad	€ 28,68
143		02.P02.A01.360		Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20, per discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a m 3
144		02.P02.A01.360.010		...		m³	€ 100,97
145		02.P02.A01.370		Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche
146		02.P02.A01.370.010		...		m³	€ 95,85
147		02.P02.A02		SCAVI Tutti gli articoli escludono le opere provvisionali e di presidio. / Nel caso in cui si dovesse operare in presenza di acqua, i maggiori oneri dovranno essere conteggiati a parte. / Per la movimentazione, caricamento e trasporto dei materiali di risulta si fa riferimento alle voci relative. / Le demolizioni di eventuali trovanti o murature verranno computate con i prezzi di voci simili del paragrafo "Demolizioni e smontaggi". / Il costo di scavo è valutato per le sue misure effettive, salvo diversa indicazione.
148		02.P02.A02.010		Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno compatto, per profondità variabile da m 0 a m 1,50, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
149		02.P02.A02.010.010		...		m³	€ 142,54
150		02.P02.A02.020		Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore, all'interno di cortili, in terreno compatto, per profondità variabile sino a m 3, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
151		02.P02.A02.020.010		...		m³	€ 68,27
152		02.P02.A02.030		Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse ascensore e similari, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo:
153		02.P02.A02.030.010		Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse ascensore e similari, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo: per profondità da m 0 a m 1		m³	€ 148,10
154		02.P02.A02.030.020		Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse ascensore e similari, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo: per profondità da m 1 a m 3		m³	€ 195,61
155		02.P02.A02.040		Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore in terreno compatto, per esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari, per profondità variabile da m 0 a m 2, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
156		02.P02.A02.040.010		...		m³	€ 85,71
157		02.P02.A02.050		Scavo a mano per indagini esplorative al fine di eseguire sottomurazioni, in terreno compatto, a campione, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
158		02.P02.A02.050.010		...		m³	€ 257,81
159		02.P02.A02.060		Sbadacchiatura per contenimento di terreni sino a m 3 di altezza, misurata per tutta la superficie interessata dello scavo (vuoto per pieno)
160		02.P02.A02.060.010		...		m²	€ 20,46
161		02.P02.A03		CALCESTRUZZI Tutti i calcestruzzi sono considerati pronti per l'impiego al piano cortile. Per i dosaggi si fa riferimento alle vigenti norme di legge. / Per i calcestruzzi preconfezionati o confezionati con centrale di betonaggio vedere i rispettivi capitoli.
162		02.P02.A03.010		Calcestruzzo confezionato a mano cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a:
163		02.P02.A03.010.010		Calcestruzzo confezionato a mano cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a: kg 150		m³	€ 145,05
164		02.P02.A03.010.020		Calcestruzzo confezionato a mano cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a: kg 200		m³	€ 150,88
165		02.P02.A03.010.030		Calcestruzzo confezionato a mano cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a: kg 250		m³	€ 161,96
166		02.P02.A03.020		Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro), dosato a:
167		02.P02.A03.020.010		Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro), dosato a: kg 150		m³	€ 98,97
168		02.P02.A03.020.020		Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro), dosato a: kg 200		m³	€ 105,85
169		02.P02.A03.020.030		Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro), dosato a: kg 250		m³	€ 112,73
170		02.P02.A03.030		Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 425 (escluso getto in opera, casseratura e ferro), dosato a kg 300
171		02.P02.A03.030.010		...		m³	€ 124,42
172		02.P02.A03.040		Calcestruzzo confezionato con betoniera alleggerito con argilla espansa dosato a kg 200 di cemento tipo 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro)
173		02.P02.A03.040.010		...		m³	€ 151,88
174		02.P02.A03.050		Calcestruzzi confezionati con centrale di betonaggio: vedi paragrafo relativo
175		02.P02.A04		GETTI DI CALCESTRUZZO Tutti i prezzi comprendono l'onere della vibratura, esclusa armatura e casseratura.
176		02.P02.A04.010		Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione del materiale:
177		02.P02.A04.010.010		Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione del materiale: mediante l'ausilio della gru		m³	€ 41,27
178		02.P02.A04.010.020		Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione del materiale: eseguito esclusivamente a mano		m³	€ 73,69
179		02.P02.A04.020		Getto di calcestruzzo per sottomurazioni con movimentazione del materiale:
180		02.P02.A04.020.010		Getto di calcestruzzo per sottomurazioni con movimentazione del materiale: mediante l'ausilio della gru		m³	€ 78,15
181		02.P02.A04.020.020		Getto di calcestruzzo per sottomurazioni con movimentazione del materiale: eseguito esclusivamente a mano		m³	€ 110,54
182		02.P02.A04.030		Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru
183		02.P02.A04.030.010		...		m³	€ 50,95
184		02.P02.A04.040		Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguito a mano all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale mediante l'ausilio del montacarichi
185		02.P02.A04.040.010		...		m³	€ 74,31
186		02.P02.A04.050		Getto di calcestruzzo per solette piene inclinate, con movimentazione del materiale mediante l'ausilio della gru
187		02.P02.A04.050.010		...		m³	€ 52,44
188		02.P02.A04.060		Getto di calcestruzzo semplice o con malte speciali, per opere con particolari difficoltà di esecuzione, come cerchiaggi di maschi murari, ribassamento travi, cordoli incassati, saturazione di sottomurature, ecc., eseguito a mano fino ad un massimo di m³
189		02.P02.A04.060.010		...		m³	€ 389,26
190		02.P02.A05		DIAFRAMMI
191		02.P02.A05.010		Diaframma in c.a. costituito da pannelli a sezione rettangolare, realizzato mediante scavo in fango attivo di bentonite con impiego di benne autopenetranti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la demolizione dei trovanti, compreso il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta, la lavorazione e la posa in opera del ferro di armatura, la fornitura, il getto con calcestruzzo Resistenza caratteristica 25 Mpa (kg/cm³ 250). Nel prezzo è compresa la formazione delle corsie di guida, l'eventuale pozzatura e sistemazione della testa del diaframma, e quanto altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte, con la sola esclusione della fornitura del ferro di armatura. Per diaframma dello spessore di:
192		02.P02.A05.010.010		Diaframma in c.a. costituito da pannelli a sezione rettangolare, realizzato mediante scavo in fango attivo di bentonite con impiego di benne autopenetranti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la demolizione dei trovanti, compreso il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta, la lavorazione e la posa in opera del ferro di armatura, la fornitura, il getto con calcestruzzo Resistenza caratteristica 25 Mpa (kg/cm³ 250). Nel prezzo è compresa la formazione delle corsie di guida, l'eventuale pozzatura e sistemazione della testa del diaframma, e quanto altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte, con la sola esclusione della fornitura del ferro di armatura. Per diaframma dello spessore di: cm 60
193		02.P02.A05.010.020		Diaframma in c.a. costituito da pannelli a sezione rettangolare, realizzato mediante scavo in fango attivo di bentonite con impiego di benne autopenetranti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la demolizione dei trovanti, compreso il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta, la lavorazione e la posa in opera del ferro di armatura, la fornitura, il getto con calcestruzzo Resistenza caratteristica 25 Mpa (kg/cm³ 250). Nel prezzo è compresa la formazione delle corsie di guida, l'eventuale pozzatura e sistemazione della testa del diaframma, e quanto altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte, con la sola esclusione della fornitura del ferro di armatura. Per diaframma dello spessore di: cm 70
194		02.P02.A05.010.030		Diaframma in c.a. costituito da pannelli a sezione rettangolare, realizzato mediante scavo in fango attivo di bentonite con impiego di benne autopenetranti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la demolizione dei trovanti, compreso il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta, la lavorazione e la posa in opera del ferro di armatura, la fornitura, il getto con calcestruzzo Resistenza caratteristica 25 Mpa (kg/cm³ 250). Nel prezzo è compresa la formazione delle corsie di guida, l'eventuale pozzatura e sistemazione della testa del diaframma, e quanto altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte, con la sola esclusione della fornitura del ferro di armatura. Per diaframma dello spessore di: cm 80
195		02.P02.A06		MICROPALI
196		02.P02.A06.010		Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o inclinate (per un'esecuzione minima di m 100) eseguite con l'impiego di attrezzature a rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, nonchè ogni maggior onere derivante dall'esecuzione dei lavori in locali di altezza ridotta, compreso inoltre l'eventuale rivestimento dei fori, la fornitura e posa in opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione controllata di boiacca fluida di cemento 325 (per ogni metro è considerato l'impiego di kg 150 di cemento):
197		02.P02.A06.010.010		Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o inclinate (per un'esecuzione minima di m 100) eseguite con l'impiego di attrezzature a rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, nonchè ogni maggior onere derivante dall'esecuzione dei lavori in locali di altezza ridotta, compreso inoltre l'eventuale rivestimento dei fori, la fornitura e posa in opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione controllata di boiacca fluida di cemento 325 (per ogni metro è considerato l'impiego di kg 150 di cemento): esecuzione con tubo in acciaio del diametro di mm 60
198		02.P02.A06.010.020		Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o inclinate (per un'esecuzione minima di m 100) eseguite con l'impiego di attrezzature a rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, nonchè ogni maggior onere derivante dall'esecuzione dei lavori in locali di altezza ridotta, compreso inoltre l'eventuale rivestimento dei fori, la fornitura e posa in opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione controllata di boiacca fluida di cemento 325 (per ogni metro è considerato l'impiego di kg 150 di cemento): esecuzione con tubo in acciaio del diametro di mm 120
199		02.P02.A06.010.030		Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o inclinate (per un'esecuzione minima di m 100) eseguite con l'impiego di attrezzature a rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, nonchè ogni maggior onere derivante dall'esecuzione dei lavori in locali di altezza ridotta, compreso inoltre l'eventuale rivestimento dei fori, la fornitura e posa in opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione controllata di boiacca fluida di cemento 325 (per ogni metro è considerato l'impiego di kg 150 di cemento): esecuzione con tubo in acciaio del diametro di mm 180
200		02.P02.A07		SOTTOMURAZIONI
201		02.P02.A08		CASSEFORME IN LEGNAME
202		02.P02.A08.010		Casseforme in legname per opere di sottofondazione plinti e cordoli, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname
203		02.P02.A08.010.010		...		m²	€ 30,61
204		02.P02.A08.020		Casseforme in legname per murature in elevazione e muri contro terra, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname
205		02.P02.A08.020.010		...		m²	€ 38,80
206		02.P02.A08.030		Casseforme in legname per rampe di scale, solette piene, travi in genere, pilastri, sino all'altezza massima di m 3,50, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere
207		02.P02.A08.030.010		...		m²	€ 46,44
208		02.P02.A08.040		Casseforme in legname per balconi, cornicioni di gronda, tetti inclinati e simili, sino all'altezza massima di m 3,50, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname
209		02.P02.A08.040.010		...		m²	€ 63,01
210		02.P02.A08.050		Casseforme in legname per strutture particolarmente complesse a sezione ridotta per rampe, solette, travi, raccordi e pareti, capriate, sino all'altezza di m 6, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere
211		02.P02.A08.050.010		...		m²	€ 86,08
212		02.P02.A08.060		Supplemento per la formazione di casseforme per getti a vista con l'utilizzazione di tavole piallate e prismate relativo a sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo per la sottomurazione delle murature portanti sino alla profondità massima di m 4 rispe
213		02.P02.A08.060.010		...		m²	€ 12,36
214		02.P02.A08.070		Casseforme in legname per solai piani in travetti prefabbricati e laterizio, altezza massima m 3,50
215		02.P02.A08.070.010		...		m²	€ 28,67
216		02.P02.A09		MURATURE PIENE La deduzione delle superfici inerenti alle aperture con spallette a sguanci si farà sulla luce netta esterna. Le aperture aventi superficie inferiore a m² 4 saranno considerate vuoto per pieno. Per tutte le opere del presente paragrafo il servizio dei materiali viene considerato con l'ausilio di mezzi di sollevamento. I prezzi delle murature cassavuota si ottengono sommando i prezzi dei tramezzi che lo compongono.
217		02.P02.A09.010		Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in elevazione, con malta bastarda, eseguita con:
218		02.P02.A09.010.010		Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in elevazione, con malta bastarda, eseguita con: mattoni pieni		m³	€ 358,18
219		02.P02.A09.010.020		Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in elevazione, con malta bastarda, eseguita con: mattoni semipieni		m³	€ 321,29
220		02.P02.A09.020		Muratura a vista in mattoni pieni usati con spessore superiore a cm 20 eseguita con malta di calce dolce
221		02.P02.A09.020.010		...		m³	€ 732,95
222		02.P02.A09.030		Muratura di spessore superiore a cm 20 eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci con mattoni pieni e malta di calce dolce
223		02.P02.A09.030.010		...		m³	€ 474,59
224		02.P02.A09.040		Muratura a vista di spessore superiore a cm 20 eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci in mattoni pieni usati, con l'impiego di malta di calce dolce
225		02.P02.A09.040.010		...		m³	€ 829,93
226		02.P02.A09.050		Muratura a vista con mattoni pieni usati e pietrame di spessore minimo cm 45, eseguita con malta di calce dolce, a corsi irregolari, retta o curva per muri
227		02.P02.A09.050.010		...		m²	€ 580,68
228		02.P02.A09.060		Muratura in mattoni pieni usati disposti di piatto lavorati a vista con malta bastarda
229		02.P02.A09.060.010		...		m²	€ 116,98
230		02.P02.A09.070		Tramezzo in mattoni disposti di piatto con malta bastarda, eseguito in:
231		02.P02.A09.070.010		Tramezzo in mattoni disposti di piatto con malta bastarda, eseguito in: mattoni pieni		m²	€ 62,14
232		02.P02.A09.070.020		Tramezzo in mattoni disposti di piatto con malta bastarda, eseguito in: mattoni semipieni		m²	€ 50,52
233		02.P02.A09.080		Tramezzo in mattoni disposti di coltello con malta di calce bastarda, eseguito in:
234		02.P02.A09.080.010		Tramezzo in mattoni disposti di coltello con malta di calce bastarda, eseguito in: mattoni pieni		m²	€ 35,25
235		02.P02.A09.080.020		Tramezzo in mattoni disposti di coltello con malta di calce bastarda, eseguito in: mattoni semipieni		m²	€ 30,82
236		02.P02.A09.090		Rivestimenti di murature esistenti con tavelle perret di spessore da cm 1,5 a cm 3,5, con malta bastarda
237		02.P02.A09.090.010		...		m²	€ 38,86
238		02.P02.A10		VOLTE E SOLAI Sono compresi i puntellamenti e la casseratura sino a m 3 dal piano di calpestio. Per la realizzazione di volte incrociate o a padiglione i prezzi indicati saranno aumentati del 25%. La misurazione delle volte verrà eseguita per il suo sviluppo effettivo.
239		02.P02.A10.010		Volta a botte in mattoni pieni con rinfianchi impostati di cm 25 compreso lo spianamento dell'estradosso con malta di calce e cemento, spessore:
240		02.P02.A10.010.010		Volta a botte in mattoni pieni con rinfianchi impostati di cm 25 compreso lo spianamento dell'estradosso con malta di calce e cemento, spessore: cm 6		m²	€ 118,38
241		02.P02.A10.010.020		Volta a botte in mattoni pieni con rinfianchi impostati di cm 25 compreso lo spianamento dell'estradosso con malta di calce e cemento, spessore: cm 12		m²	€ 160,43
242		02.P02.A10.010.030		Volta a botte in mattoni pieni con rinfianchi impostati di cm 25 compreso lo spianamento dell'estradosso con malta di calce e cemento, spessore: cm 25		m²	€ 210,75
243		02.P02.A10.020		Volta a botte in mattoni pieni usati lavorati a facciavista con rinfianchi impostati di cm 25 compreso lo spianamento dell'estradosso con malta di calce dolce, spessore:
244		02.P02.A10.020.010		Volta a botte in mattoni pieni usati lavorati a facciavista con rinfianchi impostati di cm 25 compreso lo spianamento dell'estradosso con malta di calce dolce, spessore: cm 6		m²	€ 182,55
245		02.P02.A10.020.020		Volta a botte in mattoni pieni usati lavorati a facciavista con rinfianchi impostati di cm 25 compreso lo spianamento dell'estradosso con malta di calce dolce, spessore: cm 12		m²	€ 255,46
246		02.P02.A10.020.030		Volta a botte in mattoni pieni usati lavorati a facciavista con rinfianchi impostati di cm 25 compreso lo spianamento dell'estradosso con malta di calce dolce, spessore: cm 25		m²	€ 339,66
247		02.P02.A10.030		Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, messa i
248		02.P02.A10.030.010		...		m²	€ 165,94
249		02.P02.A10.040		Fornitura e posa di profilati a doppio T per esecuzione di volta compresa esecuzione dei fori esclusivamente di appoggio (dimensioni massime cm 20x20x40) e successiva sigillatura con malta antiritiro
250		02.P02.A10.040.010		...		kg	€ 6,43
251		02.P02.A10.050		Solaio autoportante in lastre di lamiera grecata per sovraccarichi utili sino a kg/m² 600, fino a m 2,5 di luce compresa rete elettrosaldata cm 20x20 diametro mm 5 e getto in calcestruzzo dello spessore totale di cm 6 oltre la nervatura della lamiera (esc
252		02.P02.A10.050.010		...		m²	€ 80,46
253		02.P02.A10.060		Fornitura e posa in opera di grossa orditura per solai in travatura di abete, segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima cm 30x40, compresa imprimitura di antitarlo e antimuffa. Servizio materiali e
254		02.P02.A10.060.010		...		m³	€ 763,15
255		02.P02.A10.070		Solaio in legno posato a vista, eseguito con tavolato in larice d'America (pitch-pine) rifilato, accostato ed inchiodato (spessore cm 5), compresa imprimitura di antitarlo ed antimuffa. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento.
256		02.P02.A10.070.010		...		m²	€ 54,38
257		02.P02.A11		TETTI
258		02.P02.A11.010		Messa in opera legname di grossa orditura, precedentemente recuperato, comprese le lavorazioni necessarie per il riutilizzo
259		02.P02.A11.010.010		...		m³	€ 454,07
260		02.P02.A11.020		Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi grossolanamente squadrati, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, (comprensiva di servizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di sollevamento), in legno di:
261		02.P02.A11.020.010		Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi grossolanamente squadrati, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, comprensiva diservizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di sollevamento, in le abete		m³	€ 637,58
262		02.P02.A11.020.020		Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi grossolanamente squadrati, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, comprensiva diservizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di sollevamento, in le larice		m³	€ 816,11
263		02.P02.A11.030		Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi, banchine, ecc., segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, in legno di:
264		02.P02.A11.030.010		Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi, banchine, ecc., segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, in legno di: abete		m³	€ 755,31
265		02.P02.A11.030.020		Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi, banchine, ecc., segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, in legno di: larice		m³	€ 977,02
266		02.P02.A11.040		Supplemento alle voci precedenti per assemblaggio capriate, compreso fornitura di ferramenta fucinata e bulloneria occorrente
267		02.P02.A11.040.010		...		m²	€ 601,96
268		02.P02.A11.050		Fornitura e posa di piccola e media orditura di legname di abete per tetto a coppi alla piemontese, costituita da correnti cm 8x10 interassi cm 65, listelli sezione cm 5x7 interassi cm 18, servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
269		02.P02.A11.050.010		...		m²	€ 37,83
270		02.P02.A11.060		Fornitura e posa di manto di copertura con coppi alla piemontese. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
271		02.P02.A11.060.010		...		m²	€ 29,80
272		02.P02.A11.070		Fornitura e posa di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto superiore in coppi vecchi. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
273		02.P02.A11.070.010		...		m²	€ 38,06
274		02.P02.A11.080		Fornitura e posa di tegoloni di colmo in cotto. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
275		02.P02.A11.080.010		...		m	€ 14,01
276		02.P02.A11.090		Fornitura e posa di staffe fermacoppi in rame di sezione sino ad un massimo di mm 20x300x1,5, completi di chiodi in rame
277		02.P02.A11.090.010		...		cad	€ 2,53
278		02.P02.A11.100		Fornitura e posa di tavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di cm 3, posato su preesistente orditura in legno
279		02.P02.A11.100.010		...		m²	€ 27,14
280		02.P02.A11.110		Fornitura e posa di cartonfeltro ondulato nero rigido per sottocoppo
281		02.P02.A11.110.010		...		m²	€ 11,91
282		02.P02.A11.120		Fornitura e posa di lastre di lamiera zincata da mm 6-10, per sottocoppo da posarsi sul preesistente supporto continuo
283		02.P02.A11.120.010		...		m²	€ 14,48
284		02.P02.A11.130		Fornitura e posa di lastre di polistirolo, densità kg/m³ 25, tipo "termotetto" o similare con pari caratteristiche, presagomate per sottocoppo o sottotegola, dello spessore fino a cm 6, comprensiva di listellatura per il fissaggio delle lastre stesse
285		02.P02.A11.140		Fornitura e posa di lastre di rame di mm 6-10, per sottocoppo
286		02.P02.A11.140.010		...		m²	€ 33,42
287		02.P02.A11.150		Fornitura e posa di lastre in pietra di Luserna forma irregolare (lose) dello spessore da cm 4 a cm 6 a spacco. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
288		02.P02.A11.150.010		...		m²	€ 90,81
289		02.P02.A11.160		Fornitura e posa di lastre in pietra di Luserna a forma regolare (lose da cm 50x50) dello spessore da cm 4 a cm 6 a spacco. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
290		02.P02.A11.160.010		...		m²	€ 138,73
291		02.P02.A11.170		Fornitura e posa di staffe fermalose in rame di sezione fino a mm 30x600x5, completa di chiodi
292		02.P02.A11.170.010		...		cad	€ 9,58
293		02.P02.A11.180		Ripasso di tetti in coppi con rimaneggiamento completo, compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con coppi nuovi sino alla concorrenza massima del 30%, la discesa ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta
294		02.P02.A11.180.010		...		m²	€ 26,33
295		02.P02.A11.200		Revisione di tetto comprendente la rimozione di tutte le tegole, la sostituzione dell'orditura lignea della stessa essenza e misura, la risistemazione del manto di copertura con integrazione di tegole nuove ad impluvio (50%) e tegole vecchie ad espluvio,
296		02.P02.A11.200.010		...		m²	€ 46,97
297		02.P02.A11.210		Rimaneggiamento di manto di copertura in tegole nuove comprendente la rimozione dei coppi, la revisione della piccola e media orditura lignea, la ricomposizione e risistemazione dei coppi con l'integrazione di nuovi o di recupero (25%) e quanto altro nece
298		02.P02.A11.210.010		...		m²	€ 25,04
299		02.P02.A12		TUBAZIONI E FOGNATURE Per questo paragrafo valgono le quotazioni degli appositi capitoli aumentate del 20% per maggiori difficoltà di approvvigionamento e servizio dei materiali.
300		02.P02.A13		INTONACI E CORNICI I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per i ponteggi per intonaci da eseguirsi sino ad altezza di m 2,50 dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e rampe di scale. Per altezze superiori a m 2,50 i ponteggi verranno misurati a partire dal piano di appoggio e valutati a m² per l'effettivo sviluppo. Nella misura degli intonaci si dedurranno i vani superiori ai m² 4. In questo caso si conteggeranno i risvolti per spallette ed architravi. Per ogni cm di spessore oltre il previsto si applicherà una maggiorazione del 20% sul prezzo totale. Per intonaci da eseguirsi su volte, soffitti inclinati, rampe di scale, i prezzi dovranno essere maggiorati del 50%. Per intonaci da eseguirsi su soli pilastri e lesene i prezzi dovranno essere aumentati del 35%. Per intonaci da eseguirsi in locali con superficie in pianta inferiore o uguale a m² 8, i prezzi dovranno essere aumentati del 30%. I prezzi degli intonaci sono comprensivi della formazione di spigoli vivi o rientranti, orizzontali o verticali, fino alla concorrenza di m 1 per ogni m² di intonaco del singolo locale interessato. Per arricciatura da eseguirsi su rinzaffi preesistenti l'eventuale preparazione del fondo sarà valutata a parte (spicconatura, lavaggi, sgrassaggi, ecc.). Le cornici, fasce, ecc. di sagomatura complessa o di particolare difficoltà saranno valutate di volta in volta.
301		02.P02.A13.010		Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti
302		02.P02.A13.010.010		...		m²	€ 2,70
303		02.P02.A13.020		Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni o mista in preparazione all'intonaco con:
304		02.P02.A13.020.010		Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni o mista in preparazione all'intonaco con: malta di cemento		m²	€ 8,19
305		02.P02.A13.020.020		Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni o mista in preparazione all'intonaco con: malta additivata con prodotti idrorepellenti		m²	€ 9,29
306		02.P02.A13.030		Rabboccatura e riscagliatura di murature di pietrame già stonacate fino alla profondità media di cm 5-6, eseguita con malta di cemento dosata a kg 400 di cemento e scaglie di pietrame e/o mattoni
307		02.P02.A13.030.010		...		m²	€ 16,37
308		02.P02.A13.040		Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento):
309		02.P02.A13.040.010		Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per interni		m²	€ 22,52
310		02.P02.A13.040.020		Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per esterni		m²	€ 25,21
311		02.P02.A13.050		Rinzaffo fratazzato fine per interni su pareti piane per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a cm 2), eseguito con malta di calce idraulica e grassello
312		02.P02.A13.050.010		...		m²	€ 26,60
313		02.P02.A13.060		Rinzaffo fratazzato fine per esterni per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a cm 2), eseguito con malta di calce idraulica e grassello
314		02.P02.A13.060.010		...		m²	€ 29,30
315		02.P02.A13.070		Arricciatura su rinzaffi con grassello di calce dolce
316		02.P02.A13.070.010		...		m²	€ 21,51
317		02.P02.A13.080		Lisciatura a platrio:
318		02.P02.A13.080.010		Lisciatura a platrio: su rinzaffo		m²	€ 12,22
319		02.P02.A13.080.020		Lisciatura a platrio: direttamente su superfici non rinzaffate (per uno spessore fino a cm 1,5)		m²	€ 20,92
320		02.P02.A13.090		Esecuzione di cornici piane eseguite con malta di cemento, di sviluppo massimo cm 20, gettate in opera per esterno
321		02.P02.A13.090.010		...		m	€ 41,77
322		02.P02.A13.100		Posa di cornici piane prefabbricate in cemento a semplice disegno di sviluppo massimo cm 20
323		02.P02.A13.100.010		...		m	€ 39,84
324		02.P02.A13.110		Esecuzione di cornici piane eseguite con gesso, di sviluppo massimo di cm 20, gettate in opera per interni
325		02.P02.A13.110.010		...		m	€ 36,84
326		02.P02.A13.120		Posa di cornici piane prefabbricate in gesso, a semplice disegno, di sviluppo massimo cm 20
327		02.P02.A13.120.010		...		m	€ 23,97
328		02.P02.A13.130		Formazione di spigoli ed angoli eseguiti con malta di cemento o gesso
329		02.P02.A13.130.010		...		m	€ 3,23
330		02.P02.A13.140		Fissaggio di zanche, eseguite contemporaneamente agli intonaci
331		02.P02.A13.140.010		...		m	€ 14,23
332		02.P02.A13.150		Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto scialbo, quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad affresco o elementi decorativi, reperti architettonici, ecc. Il trasporto manuale
333		02.P02.A13.150.010		...		m²	€ 25,32
334		02.P02.A13.160		Esecuzione in intonaco di elementi decorativi nelle facciate esterne di preparazione a più strati, eseguito con malta di calce compresa la formazione di profili, di superfici a più livelli (specchiature, fascie di contorno delle specchiature con larghezza
335		02.P02.A13.160.010		...		m²	€ 93,72
336		02.P02.A13.170		Supplemento intonaco, di cui alla voce precedente, colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in corso d'opera
337		02.P02.A13.170.010		...		m²	€ 4,29
338		02.P02.A13.180		Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o in legno per la formazione di cornicioni, fascie, modanature semplici, cornici di finestre e porte zone sfondate a più livelli, motivi decorativi inseriti nelle facciate esterne, compreso la re
339		02.P02.A13.180.010		...		m	€ 90,81
340		02.P02.A13.190		Supplemento per intonaco, di cui alla voce precedente, colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione lavori in corso d'opera, sviluppo da cm 25 a cm 50
341		02.P02.A13.190.010		...		m	€ 4,86
342		02.P02.A13.200		Come voce precedente; sviluppo da cm 51 a cm 80
343		02.P02.A13.200.010		...		m	€ 136,73
344		02.P02.A13.210		Stilatura dei giunti, eseguita con malta idonea, su qualunque tipo di muratura a vista
345		02.P02.A13.210.010		...			€ 13,33
346		02.P02.A13.220		Realizzazione di parte di intonaco bugnato a grosso rilievo comprendente la rimozione delle parti incoerenti o instabili, la formazione dell'intonaco di supporto e profilature, eventuali chiodi zincati e filo d'acciaio di supporto, la malta di calce stesa
347		02.P02.A13.220.010		...		m²	€ 109,90
348		02.P02.A13.230		Supplemento alla voce precedente per materiale colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione lavori in corso d'opera
349		02.P02.A13.230.010		...		m²	€ 5,79
350		02.P02.A13.240		Sovrapprezzo per restauro mensoloni di varie dimensioni compreso il rifacimento e l'integrazione delle parti mancanti o deteriorate con materiale simile per forma e natura a quello esistente, la ripresa dei motivi architettonici, la sigillatura con malta
351		02.P02.A13.240.010		...		m	€ 63,84
352		02.P02.A13.260		Lavaggio leggero di facciata per uniformare la stilatura dei giunti e rimuovere le colature ed i residui di malta su paramento murario
353		02.P02.A13.260.010		...			€ 5,99
354		02.P02.A14		SOTTOFONDI, VESPAI E CALDANE Per i sottofondi e le caldane di spessore superiore a quello previsto i prezzi vanno aumentati del 12% per ogni cm in più.
355		02.P02.A14.010		Vespaio eseguito all'interno di fabbricati con fornitura e messa in opera di ghiaia di fiume o di cava, per uno spessore di cm 30 con soprastante strato di pietrisco di cm 5 di spessore
356		02.P02.A14.010.010		...		m²	€ 38,51
357		02.P02.A14.020		Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore cm 6, altezza complessiva sino ad un massimo di cm 50, poggiati su muretti di mattoni semipieni dello spessore di cm 12 interasse m 1, esclusa la fondazione, compreso soprastante cappa in cls di cm 4, Res
358		02.P02.A14.020.010		...		m²	€ 66,25
359		02.P02.A14.030		Formazione di drenaggio verticale costituito esclusivamente dalla fornitura e posa di ciottoloni di fiume o di cava con l'ausilio di mezzi meccanici
360		02.P02.A14.030.010		...		m³	€ 73,73
361		02.P02.A14.040		Cappa per pavimenti formata con cls dosato a kg 250 cemento 32,5 per uno spessore fino a cm 5 con finitura del piano tirato a fratazzo lungo
362		02.P02.A14.040.010		...		m²	€ 15,75
363		02.P02.A14.050		Sottofondo per pavimenti da incollare formato con cls dosato a kg 300 cemento 32,5, per uno spessore fino a cm 5, con finitura del piano tirato a fratazzo fine
364		02.P02.A14.050.010		...		m²	€ 19,13
365		02.P02.A14.060		Sottofondo per pavimenti formati in cls Resistenza caratteristica 200 di cemento alleggerito con argilla espansa, spessore cm 8, tirato a fratazzo lungo
366		02.P02.A14.060.010		...		m²	€ 26,65
367		02.P02.A14.070		Caldana in cls Resistenza caratteristica 150 di cemento per formazione pendenze sui tetti piani, spessore medio sino a cm 8, tirato a fratazzo lungo
368		02.P02.A14.070.010		...		m²	€ 25,82
369		02.P02.A14.080		Caldana in argilla espansa (in sacchi) in opera a secco dello spessore medio di cm 10, imboiaccatura in ragione di kg 15 di cemento per m², con sovrastante pastino in cemento dello spessore di cm 2, tirato a fratazzo lungo
370		02.P02.A14.080.010		...		m²	€ 31,87
371		02.P02.A14.090		Riempimento costituito da argilla espansa posata a secco con sovrastante imboiaccatura in ragione di kg 60 di cemento per m³ (in sacchi) in opera spessore minimo cm 25
372		02.P02.A14.090.010		...		m³	€ 117,65
373		02.P02.A14.100		Massetto di protezione al manto impermeabile costituito da una cappa di cls Resistenza caratteristica 200, spessore fino a cm 5, completo di rete elettrosaldata
374		02.P02.A14.100.010		...		m²	€ 19,32
375		02.P02.A15		PAVIMENTI In tutti i prezzi del presente paragrafo sono comprese le assistenze alla posa. Per la posa dei pavimenti, per avere il costo totale degli stessi, aggiungere il prezzo della fornitura aumentato del 5% per sfridi.
376		02.P02.A15.010		Pavimento in battuto di cemento, lisciato e bocciardato (spessore cm 10), con cls Resistenza caratteristica 150, compreso spolvero di cemento in ragione di kg 3 per m². Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in pi
377		02.P02.A15.010.010		...		m²	€ 32,67
378		02.P02.A15.020		Pavimento in graniglia di marmo, pezzature sino a mm 8, gettato in opera con una miscela di 3 tipi di marmo, sino ad un massimo di 3 colori, esclusa la formazione di riquadri e disegni, compreso levigatura e lucidatura a piombo. Servizio materiali eseguit
379		02.P02.A15.020.010		...		m²	€ 101,17
380		02.P02.A15.030		Supplemento per interventi di ripristini parziali:
381		02.P02.A15.030.010		Supplemento per interventi di ripristini parziali: fino a m² 1 maggiorazione del 300 %
382		02.P02.A15.030.020		Supplemento per interventi di ripristini parziali: da m² 1 a m² 4 maggiorazione del 200 %
383		02.P02.A15.160		Posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto toscano delle dimensioni di cm 20x20 e cm 30x30 con malta cementizia dosata a kg 350 di cemento, compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia finale con segatura e la formazione del letto di posa:
384		02.P02.A15.240		Posa in opera di linoleum, gomma, laminati plastici e prodotti similari per pavimenti, di qualunque spessore:
385		02.P02.A15.260		Restauro e ripristino di pavimento a mosaico costituito da tesserine a più colori di marmo o in ghiaietto lavato, costituito da più colori delle dimensioni medie delle tesserine di cm 2x2 circa spessore di mm 4-5 circa, posate in opera su un letto di malt
386		02.P02.A15.260.010		...		m²	€ 265,24
387		02.P02.A15.270		Realizzazione di sottopavimenti e protezioni in genere per raccolta, canalizzazione e smaltimento di acqua derivante da perdite o da incidenti tecnici di reti idriche, infiltrazioni, ecc.. a salvaguardia di opere di particolare pregio storico, artistico e
388		02.P02.A15.270.010		...		m²	€ 9,12
389		02.P02.A16		RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI Per avere il prezzo totale del rivestimento aggiungere il prezzo del rivestimento aumentato del 5% per sfrido. Per avere il prezzo totale dello zoccolino aggiungere il prezzo in fornitura aumentato del 5% per sfrido.
390		02.P02.A16.030		Posa di zoccolino in legno, fino a cm 10 di altezza:
391		02.P02.A16.060		Posa di rivestimenti di pareti con piastrelle di monocottura e similari quadrate o rettangolari:
392		02.P02.A17		LAVORAZIONE DI PAVIMENTI IN OPERA
393		02.P02.A17.005		Raschiatura e levigatura di palchetto precedentemente trattato con cristallizzante, compresa la rimozione dei residui, la rimozione delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice
394		02.P02.A17.005.010		...		m²	€ 18,08
395		02.P02.A17.010		Raschiatura e levigatura di palchetto trattato con cera, compresa la rimozione dei residui, la rimozione delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice
396		02.P02.A17.010.010		...		m²	€ 13,83
397		02.P02.A17.015		Deceratura di palchetto trattato con cera, compresa la rimozione dei residui, la rimozione delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice
398		02.P02.A17.015.010		...		m²	€ 2,73
399		02.P02.A17.020		Ceratura di palchetto in legno decerato con utilizzo di cera d'api comprendente una ripresa di cera diluita con diluente sintetico in rapporto 1/1 e due riprese a finire di cera stesa con garza. Lucidatura e pulizia finale comprese
400		02.P02.A17.020.010		...		m²	€ 6,29
401		02.P02.A17.025		Verniciatura di palchetto in legno esistente, già levigato, con utilizzo di cristallizzante per palchetti, comprendente una ripresa di cristallizzante diluito con diluente poliuretanico in rapporto 1/1 e due riprese a finire, steso con pennello. Pulizia f
402		02.P02.A17.025.010		...		m²	€ 10,60
403		02.P02.A17.060		Levigatura in opera:
404		02.P02.A17.070		Lucidatura in opera (compresa levigatura):
405		02.P02.A18		PULITURA E COLORITURA DI SUPERFICI
406		02.P02.A18.010		Raschiatura di vecchi parati, misurati vuoto per pieno, con esclusione dei vuoti superiori a m² 4:
407		02.P02.A18.010.010		Raschiatura di vecchi parati, misurati vuoto per pieno, con esclusione dei vuoti superiori a m² 4: facilmente asportabile		m²	€ 2,65
408		02.P02.A18.010.020		Raschiatura di vecchi parati, misurati vuoto per pieno, con esclusione dei vuoti superiori a m² 4: difficilmente asportabile		m²	€ 4,28
409		02.P02.A18.020		Pulitura di superfici mediante l'uso di stracci e scopini al fine di togliere i residui asportabili facilmente
410		02.P02.A18.020.010		...		m²	€ 1,56
411		02.P02.A18.030		Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni:
412		02.P02.A18.030.010		Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a lavabile		m²	€ 2,45
413		02.P02.A18.030.020		Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a tempera		m²	€ 1,87
414		02.P02.A18.030.030		Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce		m²	€ 3,21
415		02.P02.A18.050		Sgrassaggio con solvente di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni; misurazione vuoto per pieno con un minimo di m² 1,2
416		02.P02.A18.050.010		...		m²	€ 2,64
417		02.P02.A18.060		Lavaggio con detersivo di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni; misurazione vuoto per pieno con un minimo di m² 1,5
418		02.P02.A18.060.010		...		m²	€ 2,25
419		02.P02.A18.070		Idrolavaggio manuale di superfici rivestite in marmo o pietre dure, con materiali detergenti non schiumosi, con l'ausilio di idonee attrezzature
420		02.P02.A18.070.010		...		m²	€ 11,07
421		02.P02.A18.080		Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con spazzole metalliche e successiva spolveratura
422		02.P02.A18.080.010		...		m²	€ 2,14
423		02.P02.A18.090		Risanamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione indurente e solvente
424		02.P02.A18.090.010		...		m²	€ 3,60
425		02.P02.A18.100		Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, su marmi, graniti, cemento e pietre dure
426		02.P02.A18.100.010		...		m²	€ 12,62
427		02.P02.A18.105		Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, su pietre tenere e rivestimenti in cotto
428		02.P02.A18.105.010		...		m²	€ 13,11
429		02.P02.A18.110		Maggiorazione per protezioni di ogni genere, eventualmente necessarie, per lavori di idrolavaggio e/o idrosabbiatura su facciate:
430		02.P02.A18.110.010		Maggiorazione per protezioni di ogni genere, eventualmente necessarie, per lavori di idrolavaggio e/o idrosabbiatura su facciate: protezione su opere in caso di intervento su manufatti sgombri, 20%
431		02.P02.A18.110.020		Maggiorazione per protezioni di ogni genere, eventualmente necessarie, per lavori di idrolavaggio e/o idrosabbiatura su facciate: protezione su opere in caso di intervento su manufatti in corso d'uso da parte di terzi, fino al 100%
432		02.P02.A18.120		Idrosabbiatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere superiori ai m² 4:
433		02.P02.A18.120.010		Idrosabbiatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere: su conglomerati cementizi		m²	€ 11,33
434		02.P02.A18.120.020		Idrosabbiatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere: su marmi, graniti e pietre dure		m²	€ 14,37
435		02.P02.A18.120.030		Idrosabbiatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere: su pietre tenere, rivestimenti in cotto, murature facciavista ed intonaco		m²	€ 12,75
436		02.P02.A18.130		Idrosabbiatura a bassa pressione, non distruttiva, con polvere di vetro, granulazione mm 0,1-0,5, durezza MHOS 6-7, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, su pietre tenere e rivestimenti lapidei
437		02.P02.A18.130.010		...		m²	€ 37,91
438		02.P02.A18.140		Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in materiale lapideo con acqua e detergenti non schiumogeni appropriati, misurata a sviluppo delle superfici trattate
439		02.P02.A18.140.010		...		m²	€ 57,54
440		02.P02.A18.150		Risanamento di paramenti di facciata in pietra, marmo, laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite, con una ripresa di consolidante protettivo non filmogeno, per un assorbimento medio di l/m² 0,3, misurato a vuoto per pieno, esclusi i vuoti ug
441		02.P02.A18.150.010		...		m²	€ 4,23
442		02.P02.A18.160		Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in più oltre la prima per un assorbimento di l/m² 0,2
443		02.P02.A18.160.010		...		m²	€ 2,73
444		02.P02.A18.210		Coloritura di calcestruzzi con due riprese di vernice poliuretanica a finire, compreso fondo epossidico
445		02.P02.A18.210.010		...		m²	€ 15,01
446		02.P02.A18.220		Applicazione di due riprese di idrorepellente siliconico incolore su superfici nuove in cemento a vista, misurate vuoto per pieno detraendo i vuoti uguali o superiori a m² 4 per superfici esterne, e a m² 2,5 per superfici interne, in emulsione acquosa
447		02.P02.A18.220.010		...		m²	€ 6,93
448		02.P02.A18.230		Sverniciatura totale, o decapaggio, di serramenti in legno a superficie liscia, eseguita con fiamma e spatola, misurazione vuoto per pieno per ogni facciata, con un minimo di m² 1,2, eseguita in loco, compresa eventuale rimozione e successivo riposizionam
449		02.P02.A18.230.010		...		m²	€ 15,59
450		02.P02.A18.240		Sovrapprezzo alla voce precedente per superficie lavorata:
451		02.P02.A18.240.010		Sovrapprezzo alla voce precedente per superficie lavorata: a pannelli, riquadri e modanature, 100%
452		02.P02.A18.240.020		Sovrapprezzo alla voce precedente per superficie lavorata: con lavorazioni non lineari (decori o sagome in rilievo), 200%
453		02.P02.A18.250		Sverniciatura chimica di supporti in legno da eseguire in laboratorio, compreso smontaggio e rimontaggio ferramenta, escluso il trasporto
454		02.P02.A18.250.010		...		m²	€ 16,50
455		02.P02.A18.260		Raschiatura a mano con spazzola di acciaio di vecchie vernici in fase di distacco per un massimo pari al 20% delle superfici da trattare, compresa successiva carteggiatura
456		02.P02.A18.260.010		...		m²	€ 7,70
457		02.P02.A18.270		Lavaggio sgrassante per eliminare tracce di unto e ottenere un supporto idoneo alle successive lavorazioni
458		02.P02.A18.270.010		...		m²	€ 3,55
459		02.P02.A18.280		Carteggiatura di superfici verniciate per preparare i fondi alle successive lavorazioni
460		02.P02.A18.280.010		...		m²	€ 8,03
461		02.P02.A18.290		Applicazione di uno strato isolante inibente su superfici intonacate prima di procedere a rasatura, stuccatura o pitturazione:
462		02.P02.A18.290.010		Applicazione di uno strato di fissativo inibente su superfici intonacate prima di procedere a rasatura, stuccatura o pitturazione: a base di resine emulsionate acriliche		m²	€ 1,72
463		02.P02.A18.290.020		Applicazione di uno strato di fissativo inibente su superfici intonacate prima di procedere a rasatura, stuccatura o pitturazione: a base di prodotto solvente		m²	€ 2,01
464		02.P02.A18.300		Rasatura di vecchi intonaci interni tirati a pasta e successiva carteggiatura, a due riprese:
465		02.P02.A18.300.010		Rasatura di vecchi intonaci interni tirati a pasta e successiva carteggiatura, a due riprese: con idrostucco		m²	€ 8,56
466		02.P02.A18.300.020		Rasatura di vecchi intonaci interni tirati a pasta e successiva carteggiatura, a due riprese: con stucco sintetico
467		02.P02.A18.310		Applicazione di una ripresa di fondo su superfici già preparate:
468		02.P02.A18.310.010		Applicazione di una ripresa di fondo su superfici già preparate: con pittura oleosa opaca (cementite):		m²	€ 4,49
469		02.P02.A18.310.020		Applicazione di una ripresa di fondo su superfici già preparate: con olio di lino cotto		m²	€ 3,15
470		02.P02.A18.310.030		Applicazione di una ripresa di fondo su superfici già preparate: con pittura oleosintetica lucida		m²	€ 4,16
471		02.P02.A18.320		Rivestimento elastico eseguito con plastici a base di elastomeri sintetici (350 micron con allungamento a rottura del 500%), impermeabile, traspirante e in grado di sopportare le microfessurazioni, previa applicazione di una ripresa di primer
472		02.P02.A18.330		Rivestimento di vasche di contenimento acqua potabile o altre sostanze alimentari, eseguito con resine epossidiche conformi alle norme di legge, date in due riprese, previa ripresa di primer di ancoraggio
473		02.P02.A18.330.010		...		m²	€ 27,38
474		02.P02.A18.340		Coloritura di zoccolo sino a cm 20 di altezza su superfici già preparate, con impiego di pittura a solvente (compresa la tracciatura), una o più mani
475		02.P02.A18.340.010		...		m²	€ 2,90
476		02.P02.A18.350		Brossatura accurata con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti o molatrici, di superfici in ferro in avanzato grado di ossidazione, lavorazione semplice vuoto per pieno, misurato una volta sola
477		02.P02.A18.350.010		...		m²	€ 13,96
478		02.P02.A18.360		Trattamento di superfici in ferro con vernici convertitrici:
479		02.P02.A18.360.010		Trattamento di superfici in ferro con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno)			€ 6,99
480		02.P02.A18.360.020		Trattamento di superfici in ferro con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato una sola volta per le due facciate)			€ 8,44
481		02.P02.A18.360.030		Trattamento di superfici in ferro con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato per ogni facciata)			€ 10,66
482		02.P02.A18.370		Sabbiatura superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco, compresa la pulizia della sabbia:
483		02.P02.A18.370.010		Sabbiatura superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco, compresa la pulizia della sabbia: con finitura commerciale grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900		m²	€ 10,02
484		02.P02.A18.370.020		Sabbiatura superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco, compresa la pulizia della sabbia: con finitura a metallo quasi bianco grado SA2/ della Svenskstandard SIS 055900		m²	€ 13,72
485		02.P02.A18.380		Sgrassaggio di superfici metalliche nuove per favorire l'ancoraggio di successive pitturazioni, mediante prodotto detergente e successivo lavaggio
486		02.P02.A18.380.010		...		m²	€ 4,26
487		02.P02.A18.390		Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate per eliminare tracce di unto al fine di ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni, con prodotto detergente
488		02.P02.A18.390.010		...		m²	€ 3,56
489		02.P02.A19		RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
490		02.P02.A19.010		Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio
491		02.P02.A19.010.010		...		m²	€ 7,13
492		02.P02.A19.020		Applicazione di una ripresa di legante inibitore di corrosione, data a pennello o a spruzzo, per impedire ulteriore ossidazione dell'armatura di acciaio e garantire l'ancoraggio di riporti di malta cementizia, compresa spazzolatura dell'armatura, per metr
493		02.P02.A19.020.010		...		m	€ 6,19
494		02.P02.A19.030		Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzi eseguiti con malta autoportante a base di cemento ad alta resistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a mm 30, esclusi casseri e ferri di armatura, compresa sia l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano, sia la spicconatura del sottofondo:
495		02.P02.A19.030.010		Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzi eseguiti con malta autoportante a base di cemento ad alta resistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a mm 30, esclusi casseri e ferri di per interventi puntuali di superficie fino a m² 0,25		cad	€ 33,41
496		02.P02.A19.030.020		Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzi eseguiti con malta autoportante a base di cemento ad alta resistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a mm 30, esclusi casseri e ferri di per interventi estesi di superficie oltre m² 0,25		m²	€ 113,00
497		02.P02.A19.040		Trattamento di calcestruzzi umidi mediante applicazione di materiali a tre componenti a base di resine epossidiche, dati a pennello, compresa la spazzolatura, per rendere possibile la sovrapposizione di qualsiasi rivestimento
498		02.P02.A19.040.010		...		m²	€ 30,78
499		02.P02.A19.050		Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro, con superfici già preparate, consistente nella esecuzione di fori passanti in quantità fino a 2 al m² e 4 fori di diametro massimo di mm 10 e fino a cm 10 di lunghezza, nell' idonea armatura di ferri passanti e rete elettrosaldata con maglia da cm 10 x 10 e diametro cm 6 o simili, nella sigillatura dei fori da eseguire con prodotti chimici, nell'applicazione, eseguita a spruzzo, di malta addittivata fino ad uno spessore di cm 3 su ogni parete, esclusa ogni finitura, (da contabilizzare una volta per le due facce), per pareti di spessore:
500		02.P02.A19.050.010		Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro, con superfici già preparate, consistente nella esecuzione di fori passanti in quantità fino a 2 al m² e 4 fori di diametro massimo di mm 10 e fino a cm 10 di lunghezza, nell' idonea fino a cm 25		m²	€ 150,62
501		02.P02.A19.050.020		Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro, con superfici già preparate, consistente nella esecuzione di fori passanti in quantità fino a 2 al m² e 4 fori di diametro massimo di mm 10 e fino a cm 10 di lunghezza, nell' idonea oltre cm 25 e non oltre cm 60		m²	€ 176,57
502		02.P02.A19.050.030		Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro, con superfici già preparate, consistente nella esecuzione di fori passanti in quantità fino a 2 al m² e 4 fori di diametro massimo di mm 10 e fino a cm 10 di lunghezza, nell' idonea armatura di ferri passanti e rete elettrosaldata con maglia da cm 10 x 10 e diametro cm 6 o simili, nella sigillatura dei fori da eseguire con prodotti chimici, nell'applicazione, eseguita a spruzzo, di malta addittivata fino ad uno spessore di cm 3 su ogni parete, esclusa ogni finitura, (da contabilizzare una volta per le due facce), per pareti di spessore: sovrapprezzo per presenza di pietrame nella muratura + 25%
503		02.P02.A19.060		Intonaco idrofugo per pareti in calcestruzzo umido (esclusi la preparazione della superficie, le reti metalliche e l'arricciatura finale):
504		02.P02.A19.060.010		Intonaco idrofugo per pareti in calcestruzzo umido (esclusi la preparazione della superficie, le reti metalliche e l'arricciatura finale): fino ad uno spessore di cm 1		m²	€ 26,52
505		02.P02.A19.060.020		Intonaco idrofugo per pareti in calcestruzzo umido (esclusi la preparazione della superficie, le reti metalliche e l'arricciatura finale): per ogni cm in più		m²	€ 17,75
506		02.P02.A20		RISANAMENTO DI MURATURE
507		02.P02.A20.010		Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa pressione senza uso di detergenti
508		02.P02.A20.010.010		...		m²	€ 10,40
509		02.P02.A20.020		Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la chiusura a cuci-scuci di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero per murature a vista, con malta cementizia per l'incassamento in profondità e stilatura giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a quella esistente, preparazione degli incastri per la continuità della tessitura per l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola:
510		02.P02.A20.020.010		Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli, sostituzione media di 4 mattoni al m²		m²	€ 31,90
511		02.P02.A20.020.020		Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli, sostituzione media di 8 mattoni al m²		m²	€ 49,71
512		02.P02.A20.020.030		Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli, sostituzione media di 12 mattoni al m²		m²	€ 61,88
513		02.P02.A20.030		Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente per risanamento di vecchi camini, nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco abrasivo o martellino, la forni
514		02.P02.A20.030.010		...		m³	€ 860,26
515		02.P02.A20.040		Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere comprendente la preparazione della muratura esistente mediante rimozione dei materiali incoerenti, fatiscenti e comunque irrecuperabili la
516		02.P02.A20.040.010		...		m²	€ 115,21
517		02.P02.A20.050		Trattamento di paramento murario a facciavista per rimuovere la crosta prodotta dallo "smog"; verifica dello stato di consistenza delle malte e ridare al manufatto i colori originali comprendente ogni mezzi d'opera e materiale occorrente per facciate continue senza ornamenti e decorazioni: sovrapprezzo per facciate continue con ornamenti e decorazioni
518		02.P02.A20.050.040		...
519		02.P02.A20.060		Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole di acciaio e saggina, comprendente il rimpiazzo dei mattoni mancanti e la sostituzione di quelli corrosi, la ripresa di piccole lesioni a cuci-scuci, incluso ogni rifacimento di quelle parti di paramento non completamente fugate sia verticalmente che orizzontalmente nonchè delle zone oggetto di interventi sporadici comprendenti ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte:
520		02.P02.A20.060.010		Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole di acciaio e saggina sostituzione media di 4 mattoni al m²		m²	€ 51,20
521		02.P02.A20.060.020		Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole di acciaio e saggina sostituzione media di 8 mattoni al m²		m²	€ 64,41
522		02.P02.A20.060.030		Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole di acciaio e saggina sostituzione media di 12 mattoni al m²		m²	€ 66,22
523		02.P02.A20.070		Risanamento di muratura umida sino a cm 40 di spessore mediante l'esecuzione di 5 fori per metro lineare di muro da risanare e successiva saturazione capillare con sostanze idonee
524		02.P02.A20.070.010		...		m	€ 35,76
525		02.P02.A21		INTERVENTI PARTICOLARI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
526		02.P02.A21.010		Intervento su cornicione formato da lastre in pietra su mensole in aggetto (spessore da cm 10 a cm 20) consistente nella rimozione del materiale lapideo deteriorato irrecuperabile e permeabile o fatiscente e sostituzione con altro dello stesso tipo, sosta
527		02.P02.A21.010.010		...		m	€ 269,52
528		02.P02.A21.020		Risanamento di cornicione (di dimensioni in sviluppo da cm 80 a cm 100) all'imposta del tetto sostenuto da mensole in muratura a vista, di appoggio consistente in: puntellamento con giunto e tubo esclusa la rimozione e sostituzione delle lastre in pietra;
529		02.P02.A21.020.010		...		m	€ 176,06
530		02.P02.A21.030		Semplice intervento di restauro (circa 25% delle superfici) di elementi in stucco in aggetto con decorazioni semplici composite e raffiguranti foglie, festoni con fiori centrali, ecc. ingombri in proiezione contenuti in specchiature di circa m 2x0,5 compr
531		02.P02.A21.030.010		...		m²	€ 620,38
532		02.P02.A21.040		Come voce precedente per intervento di media incidenza per dimensioni specchiatura m 2,00x0,5 circa, restauro su parte decorativa valutata al 50%
533		02.P02.A21.040.010		...		cad	€ 1.098,84
534		02.P02.A21.050		Come voce precedente per intervento di approfondita incidenza su dimensioni m 2,00x0,50 circa restauro su parte decorativa valutato al 75%
535		02.P02.A21.050.010		...		cad	€ 1.608,66
536		02.P02.A21.060		Protezione di elementi decorativi in aggetto con lamiera di piombo dello spessore di circa mm 15 compreso il risanamento della malta di calce sulla superficie orizzontale, il taglio della muratura lungo i profili per l'inserimento della copertina, la forn
537		02.P02.A21.060.010		...		m²	€ 317,90
538		02.P02.A21.070		Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi di antiche inferrate con caratteristiche decorative mediante spazzolatura a mano, sabbiatura ecc.., da eseguire con cautela per evitare danni irreparabili a decorazioni, parti in rilievo, ecc. comprendent
539		02.P02.A21.070.010		...		m²	€ 28,90
540		02.P02.A21.080		Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi particolari motivi decorativi comprendente la sostituzione di materiali irreparabili o mancanti mediante l'integrazione con nuovi lavorati a mano, la saldatura, gli adattamenti e quanto altro
541		02.P02.A21.080.010		Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi particolari motivi decorativi comprendente la sostituzione di materiali irreparabili o mancanti mediante l'integrazione con nuovi lavorati a mano, la saldatura, gli adattamenti e quanto altro necessario, esclusi i trattamenti superficiali: sostituzione di materiale fino a 10 %
542		02.P02.A21.080.020		Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi particolari motivi decorativi comprendente la sostituzione di materiali irreparabili o mancanti mediante l'integrazione con nuovi lavorati a mano, la saldatura, gli adattamenti e quanto altro necessario, esclusi i trattamenti superficiali: sostituzione di materiale fino a 20 %
543		02.P02.A21.080.030		Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi particolari motivi decorativi comprendente la sostituzione di materiali irreparabili o mancanti mediante l'integrazione con nuovi lavorati a mano, la saldatura, gli adattamenti e quanto altro necessario, esclusi i trattamenti superficiali: sostituzione di materiale fino a 30 %
544		02.P02.A21.090		Consolidamento colonnine in buon stato di conservazione con intervento previsto inferiore al 30% della superficie
545		02.P02.A21.090.010		...		m	€ 275,91
546		02.P02.A21.100		Consolidamento di colonnine in mediocre conservazione, con intervento previsto dal 30 a 50% della superficie
547		02.P02.A21.100.010		...		m	€ 506,65
548		02.P02.A21.110		Consolidamento di colonnine in pessimo stato di conservazione, con intervento previsto dal 50 a 75% della superficie
549		02.P02.A21.110.010		...		m	€ 814,43
550		02.P02.A21.120		Intervento di restauro di balaustre sugli elementi in pietra (normale conservazione, 25% di intervento) formanti la parte basamentale e la parte superiore della balaustra esistente (di proiezione orizzontale, larghezza cm 30-30, altezza cm 15-30) comprend
551		02.P02.A21.120.010		...		m²	€ 262,80
552		02.P02.A21.130		Come voce precedente: in mediocre stato di conservazione con intervento di circa il 30-50% della superficie
553		02.P02.A21.130.010		...		m²	€ 410,01
554		02.P02.A21.140		Come voce precedente: in pessimo stato di conservazione con intervento di circa il 50-75% della superficie
555		02.P02.A21.140.010		...		m²	€ 540,39
556		02.P02.A21.150		Riparazione di camini monumentali in precarie condizioni statiche comprendente lo smontaggio, il recupero dei materiali, la discesa delle macerie, il loro carico e trasporto alle discariche; lo smontaggio delle parti instabili fino alla muratura solida la
557		02.P02.A21.160		Lavaggio davanzali in pietra delle finestre, comprendente la stuccatura di eventuali screpolature, i materiali di consumo, l'applicazione di prodotti idrorepellenti protettivi e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte (dimensione med
558		02.P02.A21.160.010		...		m²	€ 103,12
559		02.P02.A21.180		Restauro serramenti in legno esistente con cauta asportazione dei vari strati di tinteggiatura esistente con la ricerca e messa a vista della tinteggiatura originaria comprendente la rimozione dei gocciolatoi e degli elementi lignei deteriorati, sistemazi
560		02.P02.A21.190		Sistemazione di finestre in legno a vetri di grandi dimensioni comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con angolari traverse, ecc., le modifiche per l'insediamento dei vetri stratificati di sicurez
561		02.P02.A21.190.010		...		m²	€ 187,20
562		02.P02.A21.200		Riparazione e restauro di persiane esterne nelle sue parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste, sia in legno che in metallo per telaio e controtelaio comprendente la ferramenta di chiusura e la
563		02.P02.A21.200.010		...		m²	€ 380,15
564		02.P02.A21.210		Riparazione e restauro di serramenti esterni nelle sue parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste anche decorative, sia in legno che in metallo per telaio e controtelaio comprendente la ferramenta di chiusura e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente
565		02.P02.A21.220		Sverniciatura di persiane a lamelle
566		02.P02.A21.220.010		...		m²	€ 19,71
567		02.P02.A21.230		Trattamento completo di sverniciatura e verniciatura per serramenti (persiane) eseguito mediante la preparazione del fondo, le stuccature, la scartavetratura, la protezione delle parti metalliche, la verniciatura a smalto opaco con colori da stabilirsi in
568		02.P02.A21.230.010		...		m²	€ 28,54
569		02.P02.A21.240		Sovrapprezzo per ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il serramento, compreso la ripresa della muratura a cuci-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi compreso inoltre ogni materiale e mezzo d'opera necessar
570		02.P02.A21.240.010		...		m²	€ 105,25
571		02.P02.A21.260		Pulizia di elementi in marmo con ausilio di microgetto d'acqua a pressione controllata, utilizzo di apposite gelatine, spazzole e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte
572		02.P02.A21.260.010		...		m²	€ 306,89
573		02.P02.A21.300		Asportazione a mano con l'ausilio di attrezzi vari, da eseguire con la massima cautela, previo preliminari verifiche per la ricerca di eventuali reperti quali tinte originali, eventuali decorazioni, ecc.. da eseguire su una media di 3 strati di tinteggiat
574		02.P02.A21.300.010		...		m²	€ 48,89