il num dei livelli e compreso tra 1 e 3
max 3 livelli
## Temp
	Descrizione	unità di misura	prezzo unitario in Euro	incid. manodopera	Cod. origine prezzo
	Fornitura e posa di lastre di rame di mm 8-10, per sottocoppo / ...	m²	€ 60,00		(RP-2009) 02.P02.A11.140.010

					RP-2009
controlla che la descrizione sia completa e non ridondante... e, nel caso, modifica il livello di accodamento / nella cella G3 del foglio Listino.					Recupero Edilizio
Alla disperata correggi a mano direttamente qui sopra..					Estremi del Prezzario

	Questo è il file di contabilità di Contabilità Corrente (quello che stai compilando...)
	/media/sda7/Archivi/riva/DIA_2009/Computi/computo___riva_municipale.ods
	ed è li che invio la voce di Prezzario....

						Se vuoi rimanere su questo documento
						dopo l'invio della voce devi scrivere “A” nella cella sotto
					a

La scelta fra queste due modalità dipende dalle vostre preferenze o dalle specifiche di “qualità” del vostro committente.
I codici Originali sono lunghi e di difficile memorizzazione, noi preferiamo utilizzare dei codici interni... a voi la scelta

										posa * piastrel

## Listino
		RP-2009		Recupero Edilizio		2	< livelli di / < accodamento
CATALOGO		Codice		descrizione	NOTE	Unità di misura	Prezzo Euro	inc. Manodopera
				IMPIANTI ASCENSORI / PER UNA CORRETTA LETTURA DEI DATI PUBBLICATI SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE GENERALI. / I PREZZI RIPORTATI SI INTENDONO MEDI DI MERCATO PER IMPIANTI COMPLETI E FUNZIONANTI E NON RISULTANO DERIVATI DA ANALISI SPECIFICHE. I PREZZI COMPRENDONO LA FORNITURA DEI MATERIALI, LA LAVORAZIONE IN OFFICINA, IL TRASPORTO IN CANTIERE ED IL MONTAGGIO. SONO ESCLUSI: LO SCARICO ED IL TRASPORTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE, I PONTEGGI, LE ASSISTENZE MURARIE, LA MANOVALANZA PESANTE IN AIUTO AI MONTATORI (1); LE LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE PER FORZA MOTRICE E LUCE SINO ALL'INTERNO DEL LOCALE MACCHINARIO CON FORNITURA E POSA DEGLI INTERRUTTORI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI AL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE; LE LINEE DI ALLARME; L'ILLUMINAZIONE DEL LOCALE MACCHINARIO E DEL VANO CORSA; LA FORNITURA E POSA DELL'INTERRUTTORE DI EMERGENZA AL PIANO TERRENO; IL COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO GENERALE DI MESSA A TERRA (2); LE SPESE DI COLLAUDO (3). - NORMATIVE DI RIFERIMENTO -DPR 1497/16.5.1963 (PER QUANTO APPLICABILE) / D.M. 587/9.12.1987 (RECEPIMENTO NORMA TECNICA EN 81/1 PER ASCENSORI ELETTRICI) L 13/9.1.1989 E D.M. 236/14.6.1989 (SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE) L 104/5.2.1992DPR 268/28.03.1994 (RECEPIMENTO NORMA TECNICA EN 81/2 PER ASCENSORI IDRAULICI) DPR 162/30.04.1999 (REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA CEE SUGLI ASCENSORI) / (1) A PURO TITOLO DI ESEMPIO SI INDICANO LE SEGUENTI PERCENTUALI DI INCIDENZA DI QUESTI ONERI DI ASSISTENZA:- 20-25% DELL'IMPORTO DELL'IMPIANTO PER INSTALLAZIONI IN NUOVI CANTIERI;- 25-30% DELL'IMPORTO DELL'IMPIANTO PER INSTALLAZIONI IN EDIFICI ESISTENTI O SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE. / (2) IMPIANTO DI COMPETENZA DELL'INSTALLATORE ELETTRICO. / (3) LE SPESE DI COLLAUDO, SULLA BASE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ESISTENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEVONO ESSERE VALUTATE SULLA BASE DELLE TARIFFE APPLICATE DAGLI ISTITUTI AUTORIZZATI E NOTIFICATI.
		02.P01.A01		IMPIANTI ASCENSORI ELETTRICI
		02.P01.A01.010		Ascensore elettrico kg 320 - 4 persone installato in vano proprio, macchinario in alto, motore elettrico trifase a due velocità, contrappeso in materiale idoneo, cabina con un solo ingresso, dimensioni come da regolamento, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 700, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione - Nota: in base a quanto disposto dalla legge 09 gennaio 1989 n. 13 e relativo D.M. 14 giugno 1989 n. 236 e circolare 22 giugno 1989 questo tipo di elevatore è ammesso solo in edifici il cui progetto è stato presentato prima del 11 agosto 1989 o come ascensore supplementare in presenza di impianto regolamentare adiacente. Esso è pure ammesso in edifici esistenti non sottoposti a lavori di ristrutturazione:
		02.P01.A01.010.010		a 5 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 35.673,00
		02.P01.A01.010.020		a 5 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 39.025,25
		02.P01.A01.010.030		ad 8 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 42.314,25
		02.P01.A01.010.040		ad 8 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 46.741,75
		02.P01.A01.010.050		per 1 fermata in più o in meno (corsa m 3,30)		cad	€ 2.504,70
		02.P01.A01.020		Ascensore elettrico kg 480 - 6 persone per edifici residenziali. Installato in vano proprio, macchinario in alto, motore elettrico trifase a due velocità, contrappeso in materiale idoneo, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 950x1300, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione:
		02.P01.A01.020.010		a 5 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 42.314,25
		02.P01.A01.020.020		a 5 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 46.741,75
		02.P01.A01.020.030		ad 8 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 50.144,60
		02.P01.A01.020.040		ad 8 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 55.622,05
		02.P01.A01.020.050		ad 11 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 64.590,90
		02.P01.A01.020.060		per 1 fermata in più o in meno (corsa a m 3,30)		cad	€ 33.408,65
		02.P01.A01.030		Ascensore elettrico kg 630 - 8 persone (principalmente per edifici non residenziali). Installato in vano proprio, macchinario in alto, motore elettrico trifase a due velocità, contrappeso in materiale idoneo, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 1100x1400, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione:
		02.P01.A01.030.010		a 5 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 46.893,55
		02.P01.A01.030.020		a 5 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 53.964,90
		02.P01.A01.030.030		ad 8 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 55.660,00
		02.P01.A01.030.040		ad 8 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 61.226,00
		02.P01.A01.030.050		per 1 fermata in più o in meno (corsa m 3,30)		cad	€ 3.946,80
		02.P01.A01.040		Ascensore elettrico kg 900 - 11 persone per edifici pubblici. Installato in vano proprio, macchinario in alto, motore elettrico trifase a due velocità, contrappeso in materiale idoneo, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 1370x1500, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 900, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione:
		02.P01.A01.040.010		a 5 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 55.660,00
		02.P01.A01.040.020		a 5 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 61.226,00
		02.P01.A01.040.030		ad 8 fermate, 0,63 m/s		cad	€ 66.716,10
		02.P01.A01.040.040		ad 8 fermate, 1,00 m/s		cad	€ 71.662,25
		02.P01.A01.040.050		per 1 fermata in più o in meno (corsa m 3,30)		cad	€ 4.452,80
		02.P01.A02		IMPIANTI ASCENSORI IDRAULICI
		02.P01.A02.010		Ascensore idraulico kg 320 - 4 persone installato in vano proprio, macchinario in basso, motore elettrico trifase ad una velocità, con pistone laterale indiretto, cabina con un solo ingresso dimensioni come da regolamento, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 700; porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici, meccanici ed idraulici. Nota: in base a quanto disposto dalla legge 09 gennaio 1989 n. 13 e relativo D.M. 14 giugno 1989 n. 236 e circolare 22 giugno 1989 questo tipo di elevatore e ammesso solo in edifici il cui progetto e stato presentato prima del 11 agosto 1989 o come ascensore supplementare in presenza di impianto regolamentare adiacente. Esso è pure ammesso in edifici esistenti non sottoposti a lavori di ristrutturazione:
		02.P01.A02.010.010		a 4 fermate, 0,62 m/s		cad	€ 37.861,45
		02.P01.A02.010.020		a 6 fermate, 0,62 m/s		cad	€ 42.314,25
		02.P01.A02.010.030		per 1 fermata in più o in meno (corsa m 3,30)		cad	€ 3.390,20
		02.P01.A02.020		Ascensore idraulico kg 480 - 6 persone per edifici residenziali. Installato in vano proprio, macchinario in basso, motore elettrico trifase ad una velocità, con pistone laterale indiretto, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 950x1300, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800; porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici, meccanici ed idraulici:
		02.P01.A02.020.010		a 4 fermate, 0,62 m/s		cad	€ 44.528,00
		02.P01.A02.020.020		a 6 fermate, 0,62 m/s con cilindro in due pezzi		cad	€ 51.181,90
		02.P01.A02.020.030		per 1 fermata in meno (corsa m 3,30)		cad	€ 5.034,70
		02.P01.A02.030		Ascensore idraulico kg 630 - 8 persone per edifici non residenziali. Installato in vano proprio, macchinario in basso, motore elettrico trifase ad una velocità, con pistone laterale indiretto, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 1100x1400, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici, meccanici ed idraulici:
		02.P01.A02.030.010		a 4 fermate, 0,62 m/s		cad	€ 53.370,35
		02.P01.A02.030.020		a 6 fermate, 0,62 m/s		cad	€ 61.226,00
		02.P01.A02.030.030		per 1 fermata in meno (corsa m 3,30)		cad	€ 5.566,00
		02.P01.A02.040		Ascensore idraulico kg 850 - 11 persone per edifici pubblici. Installato in vano proprio, macchinario in basso, motore elettrico trifase ad una velocità, con pistone laterale indiretto, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 1400x1500, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 900, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici, meccanici ed idraulici:
		02.P01.A02.040.010		a 4 fermate, 0,62 m/s		cad	€ 64.552,95
		02.P01.A02.040.020		a 6 fermate, 0,62 m/s		cad	€ 71.194,20
		02.P01.A02.040.030		per una fermata in meno		cad	€ 6.679,20
		02.P01.A03		VARIE
		02.P01.A03.010		Manovre collettive "simplex":
		02.P01.A03.010.010		fino a 6 fermate		cad	€ 5.338,30
		02.P01.A03.010.020		da 6 a 11 fermate		cad	€ 7.223,15
		02.P01.A03.020		Cabina rivestita:
		02.P01.A03.020.010		in alluminio anodizzato		cad	€ 4.478,10
		02.P01.A03.020.020		in acciaio inox		cad	€ 6.122,60
		02.P01.A03.030		Porte di piano automatiche rivestite:
		02.P01.A03.030.010		in alluminio anodizzato		cad	€ 860,20
		02.P01.A03.030.020		in acciaio inox		cad	€ 1.581,25
		02.P01.A03.040		Dispositivo per il riporto della cabina al piano più vicino in caso di mancanza di tensione in rete:
		02.P01.A03.040.010		per impianti elettrici		cad	€ 6.514,75
		02.P01.A03.040.020		per impianti idraulici		cad	€ 2.251,70
				OPERE DI RECUPERO EDILIZIO E RISTRUTTURAZIONE / PER UNA CORRETTA LETTURA DEI DATI PUBBLICATI SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE GENERALI RIPORTATE IN PREMESSA.
		02.P02.A01		DEMOLIZIONI E SMONTAGGI - Tutti gli articoli del presente capitolo escludono le opere provvisionali di ponteggi di puntellamento. Nel caso si intendesse riutilizzare il materiale rimosso, verrà conteggiato in economia il maggior onere per la rimozione, il lavoro di pulitura e di accatastamento dello stesso. Nei prezzi sotto elencati non sono conteggiati gli oneri per lo sgombero macerie, il trasporto al piano, il carico su autocarro ed il trasporto alla discarica, fatta eccezione per i codici in cui è espressamente specificato per il carico ed il trasporto dei materiali di risulta. Le misurazioni sono da eseguirsi sulle strutture in opera prima della demolizione
		02.P02.A01.010		Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore
		02.P02.A01.010.010		...		m³	€ 111,79
		02.P02.A01.020		Demolizione di tavolati di mattoni pieni compreso l'intonaco:
		02.P02.A01.020.010		fino a cm 10 di spessore		m²	€ 8,56
		02.P02.A01.020.020		da cm 10 a cm 15 di spessore		m²	€ 14,27
		02.P02.A01.030		Demolizione di tramezzi in legno, tavelloni, tavelle, compreso intonaco, fino a cm 15 di spessore
		02.P02.A01.030.010		...		m²	€ 19,97
		02.P02.A01.040		Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi forma, spessore e specie, per incastri, pilastri, soffitti, solai, travi, ecc., di dimensione inferiore a m² 0,10
		02.P02.A01.040.010		...		m²	€ 836,17
		02.P02.A01.050		Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:
		02.P02.A01.050.010		di sezione superiore a m² 0,10 ed inferiore a m² 0,25		m³	€ 557,44
		02.P02.A01.050.020		di sezione superiore a m² 0,25		m³	€ 443,32
		02.P02.A01.060		Formazione di fori del diametro fino a cm 5 e profondità fino a cm 100, eseguiti nelle murature di mattoni o miste di pietrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di catene, tiranti o simili
		02.P02.A01.060.010		...		cad	€ 70,92
		02.P02.A01.070		Tracce in muratura di mattoni pieni o mista di pietrame, per incasso di tubazioni:
		02.P02.A01.070.010		con diametro fino a cm 5		m	€ 14,96
		02.P02.A01.070.020		sovrapprezzo per ogni cm in più di diametro fino ad un massimo di cm 10		m	€ 3,74
		02.P02.A01.080		Demolizione completa, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%:
		02.P02.A01.080.010		sino a cm 12 di spessore		m²	€ 14,27
		02.P02.A01.080.020		da cm 12 a cm 25 di spessore		m²	€ 22,83
		02.P02.A01.090		Demolizione parziale, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%:
		02.P02.A01.090.010		sino a cm 12 di spessore		m²	€ 57,06
		02.P02.A01.090.020		da cm 12 a cm 25 di spessore		m²	€ 68,48
		02.P02.A01.100		Svuotamento di volte eseguito a mano di materiale sciolto e trasportato al piano cortile per abbassamento non superiore a m 20 e sollevamento non superiore a m 3
		02.P02.A01.100.010		...		m³	€ 121,92
		02.P02.A01.110		Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il successivo smantellamento:
		02.P02.A01.110.010		sino a m 4 di altezza		m²	€ 70,26
		02.P02.A01.110.020		per altezze da m 4 a m 6		m²	€ 91,34
		02.P02.A01.120		Demolizioni complete di solai in legno compreso grossa travatura, escluso pavimento e sottofondo, con deposito al piano cortile dei materiali di risulta
		02.P02.A01.120.010		...		m²	€ 38,28
		02.P02.A01.130		Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o tavelle
		02.P02.A01.130.010		...		m²	€ 16,84
		02.P02.A01.140		Demolizione di cornici in gesso di sviluppo inferiore a cm 50
		02.P02.A01.140.010		...		m	€ 5,99
		02.P02.A01.150		Demolizione di cornici con struttura in mattoni di sviluppo:
		02.P02.A01.150.010		non superiore a cm 30		m	€ 8,98
		02.P02.A01.150.020		da cm 30 a cm 50		m	€ 14,96
		02.P02.A01.160		Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco
		02.P02.A01.160.010		...		m²	€ 2,99
		02.P02.A01.170		Rimozione di intonaco su soffitti e pareti:
		02.P02.A01.170.010		di spessore fino a cm 4		m²	€ 7,48
		02.P02.A01.170.020		sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore		m²	€ 1,50
		02.P02.A01.180		Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di pezzatura superiore a m² 0,30, compreso il relativo letto di posa
		02.P02.A01.180.010		...		m²	€ 8,56
		02.P02.A01.190		Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura superiore a m² 0,30 con accatastamento al piano cortile per successivo reimpiego
		02.P02.A01.190.010		...		m²	€ 101,81
		02.P02.A01.200		Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di cemento:
		02.P02.A01.200.010		sino allo spessore di cm 6		m²	€ 9,92
		02.P02.A01.200.020		sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore		m²	€ 1,50
		02.P02.A01.210		Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:
		02.P02.A01.210.010		fino a cm 4		m²	€ 57,06
		02.P02.A01.210.020		da cm 4 a cm 10		m²	€ 74,18
		02.P02.A01.220		Rimozione zoccolature e lastre in pietra, marmo o similari, di spessore:
		02.P02.A01.220.010		fino a cm 4		m²	€ 45,65
		02.P02.A01.220.020		da cm 4 a cm 10		m²	€ 57,06
		02.P02.A01.230		Rimozione lastre di pietra per balconate con accatastamento al piano cortile
		02.P02.A01.230.010		...		m²	€ 133,03
		02.P02.A01.240		Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi specie
		02.P02.A01.240.010		...		m²	€ 11,08
		02.P02.A01.250		Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a cm 15
		02.P02.A01.250.010		...		m	€ 2,76
		02.P02.A01.260		Rimozione di infissi esterni in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1)
		02.P02.A01.260.010		...		m²	€ 18,72
		02.P02.A01.270		Rimozione di infissi interni in legno di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1)
		02.P02.A01.270.010		...		m²	€ 12,51
		02.P02.A01.280		Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile
		02.P02.A01.280.010		...		Kg	€ 0,80
		02.P02.A01.290		Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile:
		02.P02.A01.290.010		in coppi		m²	€ 16,41
		02.P02.A01.290.020		in lose con superficie massima di m² 0,25		m²	€ 18,94
		02.P02.A01.290.030		in tegole marsigliesi		m²	€ 15,17
		02.P02.A01.290.040		in lastre ondulate		m²	€ 14,55
		02.P02.A01.290.050		in lastre fibrocemento (prive di amianto)		m²	€ 14,25
		02.P02.A01.300		Rimozione piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta:
		02.P02.A01.300.010		in coppi		m²	€ 3,82
		02.P02.A01.300.020		in lose		m²	€ 5,12
		02.P02.A01.300.030		in marsigliesi o in portoghesi		m²	€ 3,82
		02.P02.A01.310		Rimozione media e grossa orditura in legno con deposito al piano cortile del materiale di risulta
		02.P02.A01.310.010		...		m³	€ 149,35
		02.P02.A01.320		Rimozione di piccola, media e grossa orditura di tetto alla piemontese con deposito del materiale al piano cortile
		02.P02.A01.320.010		...		m³	€ 8,30
		02.P02.A01.330		Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano cortile del materiale di risulta
		02.P02.A01.330.010		...		cad	€ 89,79
		02.P02.A01.340		Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di risulta
		02.P02.A01.340.010		...		cad	€ 29,93
		02.P02.A01.350		Rimozione di radiatori comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile del materiale di risulta
		02.P02.A01.350.010		...		cad	€ 32,92
		02.P02.A01.360		Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20, per discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a m 3
		02.P02.A01.360.010		...		m³	€ 115,80
		02.P02.A01.370		Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche
		02.P02.A01.370.010		...		m³	€ 109,22
		02.P02.A01.380		Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche
		02.P02.A01.380.010		...		m³	€ 26,38
		02.P02.A02		SCAVI Tutti gli articoli escludono le opere provvisionali e di presidio. Nel caso in cui si dovesse operare in presenza di acqua, i maggiori oneri dovranno essere conteggiati a parte. Per la movimentazione, caricamento e trasporto dei materiali di risulta si fa riferimento alle voci relative. Le demolizioni di eventuali trovanti o murature verranno computate con i prezzi di voci simili del paragrafo "Demolizioni e smontaggi". Il costo di scavo è valutato per le sue misure effettive, salvo diversa indicazione.
		02.P02.A02.010		Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno compatto, per profondità variabile da m 0 a m 1,50, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
		02.P02.A02.010.010		...		m³	€ 162,81
		02.P02.A02.020		Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore, all'interno di cortili, in terreno compatto, per profondità variabile sino a m 3, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
		02.P02.A02.020.010		...		m³	€ 77,61
		02.P02.A02.030		Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse ascensore e similari, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo:
		02.P02.A02.030.010		per profondità da m 0 a m 1		m³	€ 169,23
		02.P02.A02.030.020		per profondità da m 1 a m 3		m³	€ 223,50
		02.P02.A02.040		Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore in terreno compatto, per esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari, per profondità variabile da m 0 a m 2, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
		02.P02.A02.040.010		...		m³	€ 97,60
		02.P02.A02.050		Scavo a mano per indagini esplorative al fine di eseguire sottomurazioni, in terreno compatto, a campione, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
		02.P02.A02.050.010		...		m³	€ 296,26
		02.P02.A02.060		Sbadacchiatura per contenimento di terreni sino a m 3 di altezza, misurata per tutta la superficie interessata dello scavo (vuoto per pieno)
		02.P02.A02.060.010		...		m²	€ 23,35
		02.P02.A03		CALCESTRUZZI Tutti i calcestruzzi sono considerati pronti per l'impiego al piano cortile. Per i dosaggi si fa riferimento alle vigenti norme di legge. Per i calcestruzzi preconfezionati o confezionati con centrale di betonaggio vedere i rispettivi capitoli.
		02.P02.A03.010		Calcestruzzo confezionato a mano cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a:
		02.P02.A03.010.010		kg 150		m³	€ 175,03
		02.P02.A03.010.020		kg 200		m³	€ 182,07
		02.P02.A03.010.030		kg 250		m³	€ 194,01
		02.P02.A03.020		Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a:
		02.P02.A03.020.010		kg 150		m³	€ 121,53
		02.P02.A03.020.020		kg 200		m³	€ 129,55
		02.P02.A03.020.030		kg 250		m³	€ 138,22
		02.P02.A03.030		Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 425 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a kg 300
		02.P02.A03.030.010		...		m³	€ 151,00
		02.P02.A03.040		Calcestruzzo confezionato con betoniera alleggerito con argilla espansa dosato a kg 200 di cemento tipo 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro)
		02.P02.A03.040.010		...		m³	€ 197,00
		02.P02.A03.050		Calcestruzzi confezionati con centrale di betonaggio: vedi paragrafo relativo
		02.P02.A03.050.010		...
		02.P02.A04		GETTI DI CALCESTRUZZO Tutti i prezzi comprendono l'onere della vibratura, esclusa armatura e casseratura.
		02.P02.A04.010		Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione del materiale:
		02.P02.A04.010.010		mediante l'ausilio della gru		m³	€ 46,86
		02.P02.A04.010.020		eseguito esclusivamente a mano		m³	€ 84,31
		02.P02.A04.020		Getto di calcestruzzo per sottomurazioni con movimentazione del materiale:
		02.P02.A04.020.010		mediante l'ausilio della gru		m³	€ 88,50
		02.P02.A04.020.020		eseguito esclusivamente a mano		m³	€ 126,47
		02.P02.A04.030		Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru
		02.P02.A04.030.010		...		m³	€ 57,80
		02.P02.A04.040		Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguito a mano all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale mediante l'ausilio del montacarichi
		02.P02.A04.040.010		...		m³	€ 85,29
		02.P02.A04.050		Getto di calcestruzzo per solette piene inclinate, con movimentazione del materiale mediante l'ausilio della gru
		02.P02.A04.050.010		...		m³	€ 60,34
		02.P02.A04.060		Getto di calcestruzzo semplice o con malte speciali, per opere con particolari difficoltà di esecuzione, come cerchiaggi di maschi murari, ribassamento travi, cordoli incassati, saturazione di sottomurature, ecc., eseguito a mano fino ad un massimo di m³ 0,5 per ogni singola applicazione
		02.P02.A04.060.010		...		m³	€ 447,07
		02.P02.A05		DIAFRAMMI
		02.P02.A05.010		Diaframma in c.a. costituito da pannelli a sezione rettangolare, realizzato mediante scavo in fango attivo di bentonite con impiego di benne autopenetranti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la demolizione dei trovanti, compreso il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta, la lavorazione e la posa in opera del ferro di armatura, la fornitura, il getto con calcestruzzo resistenza caratteristica 25 MPa (kg/cm³ 250). Nel prezzo è compresa la formazione delle corsie di guida, l'eventuale pozzatura e sistemazione della testa del diaframma, e quanto altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte, con la sola esclusione della fornitura del ferro di armatura. Per diaframma dello spessore di:
		02.P02.A05.010.010		cm 60
		02.P02.A05.010.020		cm 70
		02.P02.A05.010.030		cm 80
		02.P02.A06		MICROPALI
		02.P02.A06.010		Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o inclinate (per un'esecuzione minima di m 50) eseguite con l'impiego di idonee attrezzature a percussione o a rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, normalmente scavabili senza l'utilizzo di scalpello o fresa, compreso l'attraversamento di murature o calcestruzzi di fondazione, nonchè ogni maggior onere derivante dall'esecuzione dei lavori in locali di altezza ridotta, compreso inoltre l'eventuale rivestimento con boiacca dei fori, fino ad un massimo di due volte il volume teorico di perforazione, la fornitura e posa in opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione controllata di boiacca fluida di calcestruzzo Rck 20 - S5:
		02.P02.A06.010.010		esecuzione con tubo in acciaio del diametro da mm 90 a mm 120 e dello spessore di mm 10		m	€ 67,95
		02.P02.A06.010.020		esecuzione con tubo in acciaio del diametro da mm 130 a mm 160 e dello spessore di mm 8		m	€ 77,47
		02.P02.A06.010.030		esecuzione con tubo in acciaio del diametro da mm 180 a mm 200 e dello spessore di mm 10		m	€ 106,07
		02.P02.A07		SOTTOMURAZIONI
		02.P02.A07.010		Sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo per la sottomurazione delle murature portanti sino alla profondità massima di m 4 rispetto alla quota del piano di attacco eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza e natura, esclusa la demolizione dei trovanti, compresa l'eventuale armatura provvisionale dello scavo, il sollevamento e deposito del materiale di risulta a lato; - realizzazione di conci di sottomurazione in c.a. compresa la fornitura a getto di cls dosato a kg 300 di cemento 425 considerato a più riprese ed a quote differenti, escluso il ferro e compresa la saturazione.
		02.P02.A07.010.010		...		m³	€ 805,28
		02.P02.A07.020		Sottomurazione a conci, scavo sino a m 2 compresa armature occorrenti sino a m² 2,5/m³
		02.P02.A07.020.010		...		m³	€ 619,59
		02.P02.A08		CASSEFORME IN LEGNAME
		02.P02.A08.010		Casseforme in legname per opere di sottofondazione plinti e cordoli, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname
		02.P02.A08.010.010		...		m²	€ 34,68
		02.P02.A08.020		Casseforme in legname per murature in elevazione e muri contro terra, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname
		02.P02.A08.020.010		...		m²	€ 44,09
		02.P02.A08.030		Casseforme in legname per rampe di scale, solette piene, travi in genere, pilastri, sino all'altezza massima di m 3,50, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere
		02.P02.A08.030.010		...		m²	€ 52,56
		02.P02.A08.040		Casseforme in legname per balconi, cornicioni di gronda, tetti inclinati e simili, sino all'altezza massima di m 3,50, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname
		02.P02.A08.040.010		...		m²	€ 71,57
		02.P02.A08.050		Casseforme in legname per strutture particolarmente complesse a sezione ridotta per rampe, solette, travi, raccordi e pareti, capriate, sino all'altezza di m 6, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere
		02.P02.A08.050.010		...		m²	€ 98,45
		02.P02.A08.060		Supplemento per la formazione di casseforme per getti a vista con l'utilizzazione di tavole piallate e prismate relativo a sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo per la sottomurazione delle murature portanti sino alla profondità massima di m 4 rispetto alla quota del piano di attacco eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza e natura, esclusa la demolizione dei trovanti, compresa l'eventuale armatura dello scavo, il sollevamento e deposito del materiale di risulta a lato; - realizzazione di conci di sottomurazione in c.a. compresa la fornitura a getto di cls dosato a kg 300 di cemento 425 considerato a più riprese ed a quote differenti, escluso il ferro. La saturazione verrà conteggiata a parte per lo spessore sino a cm 30
		02.P02.A08.060.010		...		m²	€ 13,94
		02.P02.A08.070		Casseforme in legname per solai piani in travetti prefabbricati e laterizio, altezza massima m 3,50
		02.P02.A08.070.010		...		m²	€ 32,79
		02.P02.A09		MURATURE PIENE - La deduzione delle superfici inerenti alle aperture con spallette a sguanci si farà sulla luce netta esterna. Le aperture aventi superficie inferiore a m² 4 saranno considerate vuoto per pieno. Per tutte le opere del presente paragrafo il servizio dei materiali viene considerato con l'ausilio di mezzi di sollevamento. I prezzi delle murature cassavuota si ottengono sommando i prezzi dei tramezzi che lo compongono.
		02.P02.A09.010		Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in elevazione, con malta bastarda, eseguita con:
		02.P02.A09.010.010		mattoni pieni		m³	€ 395,21
		02.P02.A09.010.020		mattoni semipieni		m³	€ 356,39
		02.P02.A09.020		Muratura a vista in mattoni pieni usati con spessore superiore a cm 20 eseguita con malta di calce dolce
		02.P02.A09.020.010		...		m³	€ 905,57
		02.P02.A09.030		Muratura di spessore superiore a cm 20 eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci con mattoni pieni e malta di calce dolce
		02.P02.A09.030.010		...		m³	€ 528,31
		02.P02.A09.040		Muratura a vista di spessore superiore a cm 20 eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci in mattoni pieni usati, con l'impiego di malta di calce dolce
		02.P02.A09.040.010		..		m³	€ 1.017,26
		02.P02.A09.050		Muratura a vista con mattoni pieni usati e pietrame di spessore minimo cm 45, eseguita con malta di calce dolce, a corsi irregolari, retta o curva per muri
		02.P02.A09.050.010		...		m²	€ 680,44
		02.P02.A09.060		Muratura in mattoni pieni usati disposti di piatto lavorati a vista con malta bastarda
		02.P02.A09.060.010		...		m²	€ 143,03
		02.P02.A09.070		Tramezzo in mattoni disposti di piatto con malta bastarda, eseguito in:
		02.P02.A09.070.010		mattoni pieni		m²	€ 69,16
		02.P02.A09.070.020		mattoni semipieni		m²	€ 56,28
		02.P02.A09.080		Tramezzo in mattoni disposti di coltello con malta di calce bastarda, eseguito in:
		02.P02.A09.080.010		mattoni pieni		m²	€ 39,40
		02.P02.A09.080.020		mattoni semipieni		m²	€ 34,54
		02.P02.A09.090		Rivestimenti di murature esistenti con tavelle perret di spessore da cm 1,5 a cm 3,5, con malta bastarda
		02.P02.A09.090.010		...		m²	€ 43,33
		02.P02.A10		VOLTE E SOLAI - Sono compresi i puntellamenti e la casseratura sino a m 3 dal piano di calpestio. Per la realizzazione di volte incrociate o a padiglione i prezzi indicati saranno aumentati del 25%. La misurazione delle volte verrà eseguita per il suo sviluppo effettivo.
		02.P02.A10.010		Volta a botte in mattoni pieni con rinfianchi impostati di cm 25 compreso lo spianamento dell'estradosso con malta di calce e cemento, spessore:
		02.P02.A10.010.010		cm 6		m²	€ 132,52
		02.P02.A10.010.020		cm 12		m²	€ 179,38
		02.P02.A10.010.030		cm 25		m²	€ 235,30
		02.P02.A10.020		Volta a botte in mattoni pieni usati lavorati a facciavista con rinfianchi impostati di cm 25 compreso lo spianamento dell'estradosso con malta di calce dolce, spessore:
		02.P02.A10.020.010		cm 6		m²	€ 215,44
		02.P02.A10.020.020		cm 12		m²	€ 304,95
		02.P02.A10.020.030		cm 25		m²	€ 408,32
		02.P02.A10.030		Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, messa in opera di grappini di aggancio, sigillati con malta di cemento antiritiro, fornitura e posa in opera di rete autosaldata diametro mm 5 maglia cm 15x15 su tutta la superficie e getto di massetto spessore cm 5 circa di calcestruzzo additivato. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
		02.P02.A10.030.010		...		m²	€ 191,05
		02.P02.A10.040		Fornitura e posa di profilati a doppio T per esecuzione di volta compresa esecuzione dei fori esclusivamente di appoggio (dimensioni massime cm 20x20x40) e successiva sigillatura con malta antiritiro
		02.P02.A10.040.010		...		Kg	€ 7,57
		02.P02.A10.050		Solaio autoportante in lastre di lamiera grecata per sovraccarichi utili sino a kg/m² 600, fino a m 2,5 di luce compresa rete elettrosaldata cm 20x20 diametro mm 5 e getto in calcestruzzo dello spessore totale di cm 6 oltre la nervatura della lamiera (escluso taglio e rimozione delle pareti perimetrali per l'incastro di appoggio)
		02.P02.A10.050.010		...		m²	€ 93,90
		02.P02.A10.060		Fornitura e posa in opera di grossa orditura per solai in travatura di abete, segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima cm 30x40, compresa imprimitura di antitarlo e antimuffa. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (escluso opere murarie)
		02.P02.A10.060.010		...		m³	€ 837,44
		02.P02.A10.070		Solaio in legno posato a vista, eseguito con tavolato in larice d'America (pitch-pine) rifilato, accostato ed inchiodato (spessore cm 5) compresa imprimitura di antitarlo ed antimuffa. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento.
		02.P02.A10.070.010		...		m²	€ 56,38
		02.P02.A11		TETTI
		02.P02.A11.010		Messa in opera legname di grossa orditura, precedentemente recuperato, comprese le lavorazioni necessarie per il riutilizzo
		02.P02.A11.010.010		...		m³	€ 521,47
		02.P02.A11.020		Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi grossolanamente squadrati, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, (comprensiva di servizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di sollevamento) in legno di:
		02.P02.A11.020.010		abete		m³	€ 708,66
		02.P02.A11.020.020		larice		m³	€ 919,72
		02.P02.A11.030		Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi, banchine, ecc., segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, in legno di:
		02.P02.A11.030.010		abete		m³	€ 828,74
		02.P02.A11.030.020		larice		m³	€ 1,06
		02.P02.A11.040		Supplemento alle voci precedenti per assemblaggio capriate, compreso fornitura di ferramenta fucinata e bulloneria occorrente
		02.P02.A11.040.010		...		m²	€ 685,68
		02.P02.A11.050		Fornitura e posa di piccola e media orditura di legname di abete per tetto a coppi alla piemontese, costituita da correnti cm 8x10 interassi cm 65, listelli sezione cm 5x7 interassi cm 18, servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
		02.P02.A11.050.010		...		m²	€ 42,30
		02.P02.A11.060		Fornitura e posa di manto di copertura con coppi alla piemontese. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
		02.P02.A11.060.010		...		m²	€ 32,58
		02.P02.A11.070		Fornitura e posa di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto superiore in coppi vecchi. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
		02.P02.A11.070.010		...		m²	€ 41,31
		02.P02.A11.080		Fornitura e posa di tegoloni di colmo in cotto. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
		02.P02.A11.080.010		...		m	€ 15,67
		02.P02.A11.090		Fornitura e posa di staffe fermacoppi in rame di sezione sino ad un massimo di mm 20x300x1,5, completi di chiodi in rame
		02.P02.A11.090.010		...		cad	€ 2,92
		02.P02.A11.100		Fornitura e posa di tavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di cm 3, posato su preesistente orditura in legno
		02.P02.A11.100.010		...		m²	€ 30,04
		02.P02.A11.110		Fornitura e posa di cartonfeltro ondulato nero rigido per sottocoppo
		02.P02.A11.110.010		...		m²	€ 12,49
		02.P02.A11.120		Fornitura e posa di lastre di lamiera zincata da mm 6-10, per sottocoppo da posarsi sul preesistente supporto continuo
		02.P02.A11.120.010		...		m²	€ 16,76
		02.P02.A11.130		Fornitura e posa di lastre di polistirene espanso, conformi alla norma UNI EN 13163 e dotate di marcatura CE, tipo EPS 150, presagomate per sottocoppo o sottotegola, tipo "termotetto" o similare con pari caratteristiche, dello spessore fino a cm 6, comprensiva di listellatura per il fissaggio delle lastre stesse
		02.P02.A11.130.010		...		m²	€ 39,65
		02.P02.A11.140		Fornitura e posa di lastre di rame di mm 8-10, per sottocoppo
		02.P02.A11.140.010		...		m²	€ 60,94
		02.P02.A11.150		Fornitura e posa di lastre in pietra di Luserna forma irregolare (lose) dello spessore da cm 4 a cm 6 a spacco. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
		02.P02.A11.150.010		...		m²	€ 109,34
		02.P02.A11.160		Fornitura e posa di lastre in pietra di Luserna a forma regolare (lose da cm 60x60) dello spessore da cm 4 a cm 6 a spacco. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
		02.P02.A11.160.010		..		m²	€ 171,73
		02.P02.A11.170		Fornitura e posa di staffe fermalose in rame di sezione fino a mm 30x600x5, completa di chiodi
		02.P02.A11.170.010		...		cad	€ 11,04
		02.P02.A11.180		Ripasso di tetti in coppi con rimaneggiamento completo, compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con coppi nuovi sino alla concorrenza massima del 30%, la discesa ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta
		02.P02.A11.180.010		...		m²	€ 29,83
		02.P02.A11.180.020		Supplemento all'analisi precedente per sostituzione di piccola e media orditura fino alla concorrenza massima del 30%		m²	€ 13,42
		02.P02.A11.200		Revisione di tetto comprendente la rimozione di tutte le tegole, la sostituzione dell'orditura lignea della stessa essenza e misura, la risistemazione del manto di copertura con integrazione di tegole nuove ad impluvio (50%) e tegole vecchie ad espluvio, esclusa la fornitura e posa di frangineve, ganci, staffe (computate a parte, per evitare lo scorrimento dei coppi)
		02.P02.A11.200.010		...		m²	€ 52,98
		02.P02.A11.210		Rimaneggiamento di manto di copertura in tegole nuove comprendente la rimozione dei coppi, la revisione della piccola e media orditura lignea, la ricomposizione e risistemazione dei coppi con l'integrazione di nuovi o di recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica
		02.P02.A11.210.010		...		m²	€ 28,30
		02.P02.A12		TUBAZIONI E FOGNATURE - Per questo paragrafo valgono le quotazioni degli appositi capitoli aumentate del 20% per maggiori difficoltà di approvvigionamento e servizio dei materiali.
		02.P02.A13		INTONACI E CORNICI - I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per i ponteggi per intonaci da eseguirsi sino ad altezza di m 2,50 dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e rampe di scale. Per altezze superiori a m 2,50 i ponteggi verranno misurati a partire dal piano di appoggio e valutati a m² per l'effettivo sviluppo. Nella misura degli intonaci si dedurranno i vani superiori ai m² 4. In questo caso si conteggeranno i risvolti per spallette ed architravi. Per ogni cm di spessore oltre il previsto si applicherà una maggiorazione del 20% sul prezzo totale. Per intonaci da eseguirsi su volte, soffitti inclinati, rampe di scale, i prezzi dovranno essere maggiorati del 50%. Per intonaci da eseguirsi su soli pilastri e lesene i prezzi dovranno essere aumentati del 35%. Per intonaci da eseguirsi in locali con superficie in pianta inferiore o uguale a m² 8, i prezzi dovranno essere aumentati del 30%. I prezzi degli intonaci sono comprensivi della formazione di spigoli vivi o rientranti, orizzontali o verticali, fino alla concorrenza di m 1 per ogni m² di intonaco del singolo locale interessato. Per arricciatura da eseguirsi su rinzaffi preesistenti l'eventuale preparazione del fondo sarà valutata a parte (spicconatura, lavaggi, sgrassaggi, ecc.). Le cornici, fasce, ecc. di sagomatura complessa o di particolare difficoltà saranno valutate di volta in volta.
		02.P02.A13.010		Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti
		02.P02.A13.010.010		...		m²	€ 3,11
		02.P02.A13.020		Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni o mista in preparazione all'intonaco con:
		02.P02.A13.020.010		malta di cemento		m²	€ 9,43
		02.P02.A13.020.020		malta additivata con prodotti idrorepellenti		m²	€ 10,66
		02.P02.A13.030		Rabboccatura e riscagliatura di murature di pietrame già stonacate fino alla profondità media di cm 5-6, eseguita con malta di cemento dosata a kg 400 di cemento e scaglie di pietrame e/o mattoni
		02.P02.A13.030.010		...		m²	€ 18,87
		02.P02.A13.040		Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento):
		02.P02.A13.040.010		per interni		m²	€ 25,92
		02.P02.A13.040.020		per esterni		m²	€ 29,02
		02.P02.A13.050		Rinzaffo fratazzato fine per interni su pareti piane per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello
		02.P02.A13.050.010		...		m²	€ 30,63
		02.P02.A13.060		Rinzaffo fratazzato fine per esterni per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello
		02.P02.A13.060.010		...		m²	€ 33,73
		02.P02.A13.070		Arricciatura su rinzaffi con grassello di calce dolce
		02.P02.A13.070.010		...		m²	€ 24,69
		02.P02.A13.080		Lisciatura a platrio:
		02.P02.A13.080.010		su rinzaffo		m²	€ 14,06
		02.P02.A13.080.020		direttamente su superfici non rinzaffate (per uno spessore fino a cm 1,5)		m²	€ 24,07
		02.P02.A13.090		Esecuzione di cornici piane eseguite con malta di cemento, di sviluppo massimo cm 20, gettate in opera per esterno
		02.P02.A13.090.010		...		m	€ 47,84
		02.P02.A13.100		Posa di cornici piane prefabbricate in cemento a semplice disegno di sviluppo massimo cm 20
		02.P02.A13.100.010		...		m	€ 45,87
		02.P02.A13.110		Esecuzione di cornici piane eseguite con gesso, di sviluppo massimo di cm 20, gettate in opera per interni
		02.P02.A13.110.010		...		m	€ 42,15
		02.P02.A13.120		Posa di cornici piane prefabbricate in gesso, a semplice disegno, di sviluppo massimo cm 20
		02.P02.A13.120.010		...		m	€ 27,58
		02.P02.A13.130		Formazione di spigoli ed angoli eseguiti con malta di cemento o gesso
		02.P02.A13.130.010		...		m	€ 3,72
		02.P02.A13.140		Fissaggio di zanche, eseguite contemporaneamente agli intonaci
		02.P02.A13.140.010		...		m	€ 16,38
		02.P02.A13.150		Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto scialbo, quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad affresco o elementi decorativi, reperti architettonici, ecc. Il trasporto manuale delle macerie all'esterno del fabbricato, il carico e trasporto a discarica. La misurazione verrà effettuata su tutte le superfici sulle quali è ordinato l'intervento con valutazione di incidenza tra il 30% e il 50% del totale
		02.P02.A13.150.010		...		m²	€ 29,27
		02.P02.A13.160		Esecuzione in intonaco di elementi decorativi nelle facciate esterne di preparazione a più strati, eseguito con malta di calce compresa la formazione di profili, di superfici a più livelli (specchiature, fascie di contorno delle specchiature con larghezza da cm 30 a cm 50) - compresa la realizzazione di sguinci, di voltini, di spallette, ecc., valutato sull'effettiva fascia di intervento costituita da uno strato di rinzaffo con sabbia e calce e da 2 o più strati successivi di intonaco di calce con granulometria degli inerti simili per forma, natura colore e consistenza a quella in opera, compreso tutti gli oneri per la formazione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano
		02.P02.A13.160.010		...		m²	€ 108,57
		02.P02.A13.170		Supplemento intonaco, di cui alla voce precedente, colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in corso d'opera
		02.P02.A13.170.010		...		m²	€ 4,93
		02.P02.A13.180		Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o in legno per la formazione di cornicioni, fascie, modanature semplici, cornici di finestre e porte zone sfondate a più livelli, motivi decorativi inseriti nelle facciate esterne, compreso la realizzazione delle sagome metalliche o in legno, l'applicazione di più strati di intonaco in calce, nelle varie parti architettoniche per le zone effettivamente eseguite, valutate sull'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature, sviluppo da cm 25 a cm 50
		02.P02.A13.180.010		...		m	€ 104,63
		02.P02.A13.190		Supplemento per intonaco, di cui alla voce precedente, colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione lavori in corso d'opera, sviluppo da cm 25 a cm 50
		02.P02.A13.190.010		...		m	€ 5,58
		02.P02.A13.200		Come voce precedente; sviluppo da cm 51 a cm 80
		02.P02.A13.200.010		...		m	€ 157,55
		02.P02.A13.210		Stilatura dei giunti, eseguita con malta idonea, su qualunque tipo di muratura a vista
		02.P02.A13.210.010		...		m²	€ 15,32
		02.P02.A13.220		Realizzazione di parte di intonaco bugnato a grosso rilievo comprendente la rimozione delle parti incoerenti o instabili, la formazione dell'intonaco di supporto e profilature, eventuali chiodi zincati e filo d'acciaio di supporto, la malta di calce stesa a più strati con granulometria degli inerti simile per forma e natura a quelli esistenti, lavorati nella parte in vista con malte simili a quelle originali; superficie da cm 25 a cm 50 calcolato su m² 1/2 e da cm 51 a cm 75 calcolato su m² 1
		02.P02.A13.220.010		...		m²	€ 126,62
		02.P02.A13.230		Supplemento alla voce precedente per materiale colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione lavori in corso d'opera
		02.P02.A13.230.010		...		m²	€ 6,65
		02.P02.A13.240		Sovrapprezzo per restauro mensoloni di varie dimensioni compreso il rifacimento e l'integrazione delle parti mancanti o deteriorate con materiale simile per forma e natura a quello esistente, la ripresa dei motivi architettonici, la sigillatura con malta di calce opportunamente dosata nelle componenti per renderla simile a quello esistente ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente, escluso l'onere dei ponteggi
		02.P02.A13.240.010		...		m	€ 73,64
		02.P02.A13.260		Lavaggio leggero di facciata per uniformare la stilatura dei giunti e rimuovere le colature ed i residui di malta su paramento murario
		02.P02.A13.260.010		...		m²	€ 6,85
		02.P02.A14		SOTTOFONDI, VESPAI E CALDANE - Per i sottofondi e le caldane di spessore superiore a quello previsto i prezzi vanno aumentati del 12% per ogni cm in più.
		02.P02.A14.010		Vespaio eseguito all'interno di fabbricati con fornitura e messa in opera di ghiaia di fiume o di cava, per uno spessore di cm 30 con soprastante strato di pietrisco di cm 5 di spessore
		02.P02.A14.010.010		...		m²	€ 44,68
		02.P02.A14.020		Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore cm 6, altezza complessiva sino ad un massimo di cm 50, poggiati su muretti di mattoni semipieni dello spessore di cm 12 interasse m 1, esclusa la fondazione, compreso soprastante cappa in cls di cm 4, Resistenza caratteristica 250 - completo di rete elettrosaldata a maglie di cm 15x15, diametro mm 6
		02.P02.A14.020.010		...		m²	€ 74,45
		02.P02.A14.030		Formazione di drenaggio verticale costituito esclusivamente dalla fornitura e posa di ciottoloni di fiume o di cava con l'ausilio di mezzi meccanici
		02.P02.A14.030.010		...		m³	€ 82,85
		02.P02.A14.040		Cappa per pavimenti formata con cls dosato a kg 250 cemento 32,5 per uno spessore fino a cm 5 con finitura del piano tirato a fratazzo lungo
		02.P02.A14.040.010		...		m²	€ 18,28
		02.P02.A14.050		Sottofondo per pavimenti da incollare formato con cls dosato a kg 300 cemento 32,5, per uno spessore fino a cm 5, con finitura del piano tirato a fratazzo fine
		02.P02.A14.050.010		...		m²	€ 22,17
		02.P02.A14.060		Sottofondo per pavimenti formati in cls Resistenza caratteristica 200 di cemento alleggerito con argilla espansa, spessore cm 8, tirato a fratazzo lungo
		02.P02.A14.060.010		...		m²	€ 32,67
		02.P02.A14.070		Caldana in cls Resistenza caratteristica 150 di cemento per formazione pendenze sui tetti piani, spessore medio sino a cm 8, tirato a fratazzo lungo
		02.P02.A14.070.010		...		m²	€ 30,48
		02.P02.A14.080		Caldana in argilla espansa (in sacchi) in opera a secco dello spessore medio di cm 10, imboiaccatura in ragione di kg 15 di cemento per m², con sovrastante pastino in cemento dello spessore di cm 2, tirato a fratazzo lungo
		02.P02.A14.080.010		...		m²	€ 39,43
		02.P02.A14.090		Riempimento costituito da argilla espansa posata a secco con sovrastante imboiaccatura in ragione di kg 60 di cemento per m³ (in sacchi) in opera spessore minimo cm 25
		02.P02.A14.090.010		..		m³	€ 161,22
		02.P02.A14.100		Massetto di protezione al manto impermeabile costituito da una cappa di cls resistenza caratteristica 200, spessore fino a cm 5, completo di rete elettrosaldata
		02.P02.A14.100.010		...		m²	€ 22,69
		02.P02.A15		PAVIMENTI - In tutti i prezzi del presente paragrafo sono comprese le assistenze alla posa. Per la posa dei pavimenti, per avere il costo totale degli stessi, aggiungere il prezzo della fornitura aumentato del 5% per sfridi.
		02.P02.A15.010		Pavimento in battuto di cemento, lisciato e bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza caratteristica 150, compreso spolvero di cemento in ragione di kg 3 per m². Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in più di spessore aumento del 12%)
		02.P02.A15.010.010		...		m²	€ 38,38
		02.P02.A15.020		Pavimento in graniglia di marmo, pezzature sino a mm 8, gettato in opera con una miscela di 3 tipi di marmo, sino ad un massimo di 3 colori, esclusa la formazione di riquadri e disegni, compreso levigatura e lucidatura a piombo. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
		02.P02.A15.020.010		...		m²	€ 114,51
		02.P02.A15.030		Supplemento per interventi di ripristini parziali:
		02.P02.A15.030.010		fino a m² 1 + 300 %
		02.P02.A15.030.020		da m² 1 a m² 4 + 200 %
		02.P02.A15.040		Posa di pavimento in marmette e marmettoni di graniglia levigata, dimensioni cm 25x25, cm 30x30 e cm 40x40, posato con malta di calce e cemento e successiva imboiaccatura, dato in opera a regola d'arte, senza fasce o disegni, escluso il sottofondo
		02.P02.A15.040.010		...		m²	€ 37,66
		02.P02.A15.050		Posa in opera di pavimenti ad "opus incertum" in pietra di Luserna o similari di spessore cm 2-5 eseguita con malta cementizia, compresa la sigillatura dei giunti di larghezza non superiore a cm 2, con malta di sabbia e cemento, su sottofondo di conglomerato cementizio (escluso)
		02.P02.A15.050.010		...		m²	€ 54,66
		02.P02.A15.060		Posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena a piano di sega, coste fresate delle dimensioni standard di 30x30 o cm 40x20 spessore cm 2-3; posto in opera con malta di cemento dosata a kg 300 di cemento 325 per metro cubo di sabbia, escluso il sottofondo, compreso il cemento liquido per la stuccatura dei giunti (boiacca) la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti
		02.P02.A15.060.010		...		m²	€ 55,86
		02.P02.A15.070		Posa in opera di pavimento in pietra di Luserna, piano a spacco, coste fresate della larghezza di cm 15-20-25, lunghezza a correre, spessore di cm 1,5-3, lunghezza a correre, posto in opera con malta di cemento dosata, a kg 300 di cemento 325 per metro cubo di sabbia, escluso il sottofondo, compreso il cemento liquido per la stuccatura dei giunti (boiacca) la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti
		02.P02.A15.070.010		...		m²	€ 60,58
		02.P02.A15.080		Posa di pavimento eseguito con piastrelloni di ghiaietto cm 40x40 spessore cm 4 circa
		02.P02.A15.080.010		...		m²	€ 50,10
		02.P02.A15.090		Fornitura e posa di pavimento a mosaico eseguito con scaglie di marmo tranciate irregolari, spessore cm 2, dimensioni massime cm 5-8, posato a mano con giunti di larghezza ridotta, allettati in cemento puro su letto di malta cementizia, esclusi sottofondo, levigatura e lucidatura
		02.P02.A15.090.010		...		m²	€ 99,62
		02.P02.A15.100		Posa in opera di pavimento in lastre grezze delle dimensioni standard di cm 20x40, 25x50 e 30x60 compresa la formazione di sottofondo dello spessore di cm 5, eseguito con malta cementizia dosata a kg 300 di cemento, compresa la successiva stuccatura con cemento bianco, esclusa la levigatura e la lucidatura
		02.P02.A15.100.010		...		m²	€ 68,44
		02.P02.A15.110		Posa in opera di pavimento in lastre grezze a casellario di forma rettangolare, quadra o esagonale o altro disegno regolare compresa la formazione di sottofondo dello spessore di cm 5, eseguito con malta cementizia dosata a kg 300 di cemento, compresa la successiva stuccatura con cemento bianco, esclusa la levigatura e la lucidatura
		02.P02.A15.110.010		...		m²	€ 77,33
		02.P02.A15.120		Posa in opera di pavimento in lastre prelucidate delle dimensioni standard di cm 20x40, 25x50 e 30x60, compresa la formazione di sottofondo dello spessore di cm 5 eseguito con malta cementizia dosata a kg 400
		02.P02.A15.120.010		...		m²	€ 148,50
		02.P02.A15.130		Posa di pavimento eseguito in piastrelle di gres rosso di cm 7,5x15, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo
		02.P02.A15.130.010		...		m²	€ 28,33
		02.P02.A15.140		Posa di pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo dosata a kg 350 di cemento
		02.P02.A15.140.010		...		m²	€ 35,32
		02.P02.A15.150		Posa in opera di pavimento in piastrelle smaltate, eseguite con collante, su sottofondo, finemente fratazzato e livellato, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti e la fornitura del collante per qualsiasi tipo di piastrelle
		02.P02.A15.150.010		...		m²	€ 23,49
		02.P02.A15.160		Posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto toscano delle dimensioni di cm 20x20 e cm 30x30 con malta cementizia dosata a kg 350 di cemento, compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia finale con segatura e la formazione del letto di posa:
		02.P02.A15.160.010		poste in opera accostate		m²	€ 42,34
		02.P02.A15.160.020		poste in opera in fuga		m²	€ 48,91
		02.P02.A15.170		Posa in opera di klinker, delle dimensioni correnti, compresa la malta bastarda dosata a kg 200 di cemento e kg 250 di calce adesiva, boiaccatura, pulizia con segatura, posto in opera in fuga
		02.P02.A15.170.010		...		m²	€ 41,63
		02.P02.A15.180		Fornitura e posa di magatelli per palchetti inchiodati, spessore della malta cm 3
		02.P02.A15.180.010		...		m²	€ 12,46
		02.P02.A15.190		Posa di palchetto a listoni tipo tolda di nave, dato in opera su magatelli già predisposti, esclusa la levigatura, le opere murarie e la posa dei magatelli
		02.P02.A15.190.010		...		m²	€ 41,29
		02.P02.A15.200		Posa di palchetto a testa avanti dato in opera su magatelli già predisposti, esclusa la levigatura, le opere murarie e la posa dei magatelli
		02.P02.A15.200.010		...		m²	€ 44,69
		02.P02.A15.210		Posa di palchetto a lisca di pesce dato in opera su magatelli già predisposti, esclusa la levigatura, le opere murarie e la posa dei magatelli
		02.P02.A15.210.010		...		m²	€ 51,11
		02.P02.A15.220		Posa di pavimento in listelli dello spessore di mm 10, incollato su preesistente sottofondo di cemento lisciato
		02.P02.A15.220.010		...		m²	€ 33,09
		02.P02.A15.230		Posa di palchetto in legno lamellare a mosaico, incollato su preesistente sottofondo di cemento lisciato
		02.P02.A15.230.010		...		m²	€ 29,88
		02.P02.A15.240		Posa in opera di linoleum, gomma, laminati plastici e prodotti similari per pavimenti, di qualunque spessore:
		02.P02.A15.240.010		per materiale reso in teli flessibili		m²	€ 11,49
		02.P02.A15.240.020		per materiale reso in piastrelle		m²	€ 15,17
		02.P02.A15.250		Posa di lastre di marmo granito o pietra delle dimensione di cm 40x20, 25x50, 30x30 dello spessore fino a cm 2,5 posato con malta di cemento
		02.P02.A15.250.010		...		m²	€ 51,02
		02.P02.A15.260		Restauro e ripristino di pavimento a mosaico costituito da tesserine a più colori di marmo o in ghiaietto lavato, costituito da più colori delle dimensioni medie delle tesserine di cm 2x2 circa spessore di mm 4-5 circa, posate in opera su un letto di malta di cemento, allettato con cemento puro bianco o colorato, per formare qualsiasi disegno sia nuovo che simile all'esistente compresa la pulitura finale la scelta del materiale e quanto altro necessario
		02.P02.A15.260.010		...		m²	€ 305,19
		02.P02.A15.270		Realizzazione di sottopavimenti e protezioni in genere per raccolta, canalizzazione e smaltimento di acqua derivante da perdite o da incidenti tecnici di reti idriche, infiltrazioni, ecc.. a salvaguardia di opere di particolare pregio storico, artistico e architettonico, da canalizzare in lamiera di piombo opportunamente sagomata comprendente la fornitura e posa in opera dei materiali, le saldature, la formazione di particolari profilature, l'inserimento nelle sedi murarie già predisposte, tutte le prestazioni e le forniture accessorie per il fissaggio ed ogni altro onere e mezzo d'opera occorrente escluso l'onere dei ponteggi
		02.P02.A15.270.010		...		m²	€ 11,32
		02.P02.A16		RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI - Per avere il prezzo totale del rivestimento aggiungere il prezzo del rivestimento aumentato del 5% per sfrido. Per avere il prezzo totale dello zoccolino aggiungere il prezzo in fornitura aumentato del 5% per sfrido.
		02.P02.A16.010		Posa in opera di zoccoli in marmo, granito e simili posati con collanti compresa la sigillatura dei giunti spessore cm 1, altezza cm 8-10
		02.P02.A16.010.010		...		m	€ 8,53
		02.P02.A16.020		Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari di altezza cm 8-10
		02.P02.A16.020.010		...		m	€ 8,53
		02.P02.A16.030		Posa di zoccolino in legno, fino a cm 10 di altezza:
		02.P02.A16.030.010		inchiodato		m	€ 2,67
		02.P02.A16.030.020		tassellato		m	€ 5,34
		02.P02.A16.040		Posa in opera di linoleum, laminati plastici e prodotti similari di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature incluso il bordino e l'eventuale zoccolino
		02.P02.A16.040.010		...		m²	€ 25,52
		02.P02.A16.050		Posa di solo zoccolino (altezza da cm 10 a cm 15) in linoleum, laminati plastici e prodotti similari
		02.P02.A16.050.010		...		m²	€ 4,14
		02.P02.A16.060		Posa di rivestimenti di pareti con piastrelle di monocottura e similari quadrate o rettangolari:
		02.P02.A16.060.010		dato in opera, con malta cementizia, escluso rinzaffo, con giunti sigillati con cemento bianco		m²	€ 35,62
		02.P02.A16.060.020		dato in opera incollate		m²	€ 22,40
		02.P02.A17		LAVORAZIONE DI PAVIMENTI IN OPERA
		02.P02.A17.005		Raschiatura e levigatura di palchetto precedentemente trattato con cristallizzante, compresa la rimozione dei residui, la rimozione delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice
		02.P02.A17.005.010		...		m²	€ 20,74
		02.P02.A17.010		Raschiatura e levigatura di palchetto trattato con cera, compresa la rimozione dei residui, la rimozione delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice
		02.P02.A17.010.010		...		m²	€ 15,96
		02.P02.A17.015		Deceratura di palchetto trattato con cera, compresa la rimozione dei residui, la rimozione delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice
		02.P02.A17.015.010		...		m²	€ 2,76
		02.P02.A17.020		Ceratura di palchetto in legno decerato con utilizzo di cera d'api comprendente una ripresa di cera diluita con diluente sintetico in rapporto 1/1 e due riprese a finire di cera stesa con garza. Lucidatura e pulizia finale comprese
		02.P02.A17.020.010		...		m²	€ 7,31
		02.P02.A17.025		Verniciatura di palchetto in legno esistente, già levigato, con utilizzo di cristallizzante per palchetti, comprendente una ripresa di cristallizzante diluito con diluente poliuretanico in rapporto 1/1 e due riprese a finire, steso con pennello. Pulizia finale compresa
		02.P02.A17.025.010		...		m²	€ 12,53
		02.P02.A17.030		Lisciatura dei piani di posa con materiale autolivellante a base di cemento e resine ( fino ad un massimo di 3 kg al m² ) N.B. Per ogni kg in più di materiale autolivellante a base di cemento e resine aumento del 15% sul prezzo finale.
		02.P02.A17.030.010		...		m²	€ 6,70
		02.P02.A17.040		Levigatura in opera di pavimento in marmette, marmettoni, mosaico in opera con scaglie e simili
		02.P02.A17.040.010		...		m²	€ 9,62
		02.P02.A17.050		Lucidatura a specchio in opera di pavimento in marmette, marmettoni, mosaico in opera con scaglie e simili
		02.P02.A17.050.010		...		m²	€ 11,00
		02.P02.A17.060		Levigatura in opera:
		02.P02.A17.060.010		marmi bianchi comuni		m²	€ 10,79
		02.P02.A17.060.020		marmi pregiati		m²	€ 14,48
		02.P02.A17.060.030		pietre dure e graniti		m²	€ 17,70
		02.P02.A17.070		Lucidatura in opera (compresa levigatura):
		02.P02.A17.070.010		marmi bianchi comuni		m²	€ 14,80
		02.P02.A17.070.020		marmi pregiati		m²	€ 18,02
		02.P02.A18		PULITURA E COLORITURA DI SUPERFICI
		02.P02.A18.010		Pulitura di superfici mediante l'uso di stracci e scopini al fine di togliere i residui facilmente asportabili
		02.P02.A18.010.010		...		m²	€ 1,76
		02.P02.A18.020		Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con spazzole metalliche e successiva spolveratura
		02.P02.A18.020.010		...		m²	€ 2,45
		02.P02.A18.030		Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in materiale lapideo, con acqua e detergenti non schiumogeni appropriati, misurata in proiezione:
		02.P02.A18.030.010		su superfici piane		m²	€ 11,38
		02.P02.A18.030.020		su superfici con modanature e decori a rilievo semplici		m²	€ 33,51
		02.P02.A18.030.030		su superfici con modanature e decori a rilievo complessi		m²	€ 66,20
		02.P02.A18.040		Sgrassaggio con solvente di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni, misurazione vuoto per pieno con un minimo di m² 1,5
		02.P02.A18.040.010		...		m²	€ 3,04
		02.P02.A18.050		Sgrassaggio di superfici metalliche nuove per favorire l'ancoraggio di successive pitturazioni, mediante prodotto detergente e successivo lavaggio
		02.P02.A18.050.010		...		m²	€ 4,84
		02.P02.A18.060		Lavaggio sgrassante per eliminare tracce di unto e ottenere un supporto idoneo alle successive lavorazioni
		02.P02.A18.060.010		...		m²	€ 4,12
		02.P02.A18.070		Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, mediante prodotto detergente, per eliminare tracce di unto e al fine di ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni
		02.P02.A18.070.010		...		m²	€ 4,04
		02.P02.A18.080		Lavaggio con detersivo di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni, misurazione vuoto per pieno con un minimo di m² 1,5
		02.P02.A18.080.010		...		m²	€ 2,58
		02.P02.A18.090		Raschiatura a mano con spazzola di acciaio di vecchie vernici in fase di distacco per un massimo pari al 20% delle superfici da trattare, compresa successiva carteggiatura
		02.P02.A18.090.010		...		m²	€ 8,91
		02.P02.A18.100		Raschiatura per asportazione di vecchi parati, misurati vuoto per pieno, con esclusione dei vuoti superiori a m² 4
		02.P02.A18.100.010		...		m²	€ 3,98
		02.P02.A18.110		Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni:
		02.P02.A18.110.010		tinte a lavabile		m²	€ 2,82
		02.P02.A18.110.020		tinte a tempera		m²	€ 2,15
		02.P02.A18.110.030		tinte a calce		m²	€ 3,70
		02.P02.A18.120		Carteggiatura di superfici verniciate per preparare i fondi alle successive lavorazioni
		02.P02.A18.120.010		...		m²	€ 9,29
		02.P02.A18.130		Sverniciatura totale, o decapaggio, di serramenti in legno a superficie liscia, eseguita con fiamma e spatola, misurazione vuoto per pieno per ogni facciata, con un minimo di m² 1,2, eseguita in loco, compresa eventuale rimozione e successivo riposizionamento del serramento
		02.P02.A18.130.010		...		m²	€ 17,86
		02.P02.A18.140		Sovrapprezzo alla voce precedente per superficie lavorata:
		02.P02.A18.140.010		a pannelli, riquadri e modanature		%	€ 100,00
		02.P02.A18.140.020		con lavorazioni non lineari (decori o sagome in rilievo)		%	€ 200,00
		02.P02.A18.150		Sverniciatura chimica di supporti in legno, da eseguire in laboratorio, compreso smontaggio e rimontaggio ferramenta, escluso trasporto
		02.P02.A18.150.010		...		m²	€ 19,03
		02.P02.A18.160		Brossatura accurata con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti o molatrici, di superfici in ferro in avanzato grado di ossidazione, lavorazione semplice vuoto per pieno, misurato una volta sola
		02.P02.A18.160.010		...		m²	€ 15,96
		02.P02.A18.170		Idrolavaggio manuale di superfici rivestite in marmo o pietre dure, con materiali detergenti non schiumosi, con l'ausilio di idonee attrezzature
		02.P02.A18.170.010		...		m²	€ 12,52
		02.P02.A18.180		Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, su pietre tenere e rivestimenti in cotto
		02.P02.A18.180.010		...		m²	€ 15,47
		02.P02.A18.190		Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, su marmi, graniti, cemento e pietre dure
		02.P02.A18.190.010		...		m²	€ 15,03
		02.P02.A18.200		Sabbiatura superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco, compresa la pulizia della sabbia:
		02.P02.A18.200.010		con finitura commerciale grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900		m²	€ 11,96
		02.P02.A18.200.020		con finitura a metallo quasi bianco grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900		m²	€ 16,41
		02.P02.A18.210		Idrosabbiatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere superiori ai m² 4:
		02.P02.A18.210.010		su conglomerati cementizi		m²	€ 13,53
		02.P02.A18.210.020		su marmi, graniti e pietre dure		m²	€ 17,01
		02.P02.A18.210.030		su pietre tenere, rivestimenti in cotto, murature facciavista ed intonaco		m²	€ 15,13
		02.P02.A18.230		Idrosabbiatura a bassa pressione, non distruttiva, con polvere di vetro, granulazione mm 0,1-0,5, durezza MHOS 6-7, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, su pietre tenere e rivestimenti lapidei
		02.P02.A18.230.010		...		m²	€ 41,85
		02.P02.A18.240		Maggiorazione per protezioni di ogni genere, eventualmente necessarie, per lavori di idrolavaggio e/o idrosabbiatura su facciate:
		02.P02.A18.240.010		protezione su opere in caso di intervento su manufatti sgombri		%	€ 20,00
		02.P02.A18.240.020		protezione su opere in caso di intervento su manufatti in corso d'uso da parte di terzi, fino al		%	€ 100,00
		02.P02.A18.250		Applicazione di uno strato isolante inibente su superfici intonacate prima di procedere a rasatura, stuccatura o pitturazione:
		02.P02.A18.250.010		a base di resine emulsionate acriliche		m²	€ 2,00
		02.P02.A18.250.020		a base di prodotto solvente		m²	€ 2,48
		02.P02.A18.260		Applicazione di due riprese di idrorepellente siliconico incolore su superfici nuove in cemento a vista, misurate vuoto per pieno detraendo i vuoti uguali o superiori a m² 4 per superfici esterne, e a m² 2,5 per superfici interne, in emulsione acquosa
		02.P02.A18.260.010		...		m²	€ 8,13
		02.P02.A18.270		Applicazione di una ripresa di fondo su superfici lignee già preparate:
		02.P02.A18.270.010		con pittura oleosa opaca (cementite)		m²	€ 5,10
		02.P02.A18.270.020		con olio di lino cotto		m²	€ 3,62
		02.P02.A18.270.030		con pittura oleosintetica lucida		m²	€ 4,76
		02.P02.A18.280		Rasatura di vecchi intonaci interni tirati a pasta e successiva carteggiatura, a due riprese:
		02.P02.A18.280.010		con idrostucco		m²	€ 10,11
		02.P02.A18.280.020		con stucco sintetico
		02.P02.A18.290		Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura
		02.P02.A18.290.010		...		m²	€ 10,06
		02.P02.A18.300		Risanamento di paramenti di facciata in pietra, marmo, laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite, con una ripresa di consolidante protettivo non filmogeno, per un assorbimento medio di l/m² 0,3, misurato a vuoto per pieno, esclusi i vuoti uguali o superiori a m² 4
		02.P02.A18.300.010		...		m²	€ 5,08
		02.P02.A18.310		Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in più oltre la prima per un assorbimento di l/m² 0,2
		02.P02.A18.310.010		...		m²	€ 3,28
		02.P02.A18.320		Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in fase di distacco:
		02.P02.A18.320.010		con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno)		m²	€ 7,12
		02.P02.A18.320.020		con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato una sola volta per le due facciate)		m²	€ 9,82
		02.P02.A18.320.030		con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato per ogni facciata)		m²	€ 12,39
		02.P02.A18.320.040		con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno)		m²	€ 11,97
		02.P02.A18.320.050		con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato una sola volta per le due facciate)		m²	€ 13,62
		02.P02.A18.320.060		con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco:su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato per ogni facciata)		m²	€ 17,30
		02.P02.A18.330		Coloritura di calcestruzzi con due riprese di vernice poliuretanica a finire, compreso fondo epossidico
		02.P02.A18.330.010		...		m²	€ 17,01
		02.P02.A18.340		Coloritura di zoccolo sino a cm 20 di altezza su superfici già preparate, con impiego di pittura a solvente (compresa la tracciatura) per ogni ripresa:
		02.P02.A18.340.010		su pareti verticali		m	€ 1,80
		02.P02.A18.340.020		su scale		m	€ 3,30
		02.P02.A19		RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
		02.P02.A19.010		Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio
		02.P02.A19.010.010		...		m²	€ 8,22
		02.P02.A19.020		Applicazione di una ripresa di legante inibitore di corrosione, data a pennello o a spruzzo, per impedire ulteriore ossidazione dell'armatura di acciaio e garantire l'ancoraggio di riporti di malta cementizia, compresa spazzolatura dell'armatura, per metro lineare di ferro trattato
		02.P02.A19.020.010		...		m	€ 7,10
		02.P02.A19.030		Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzi eseguiti con malta autoportante a base di cemento ad alta resistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a mm 30, esclusi casseri e ferri di armatura, compresa sia l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano, sia la spicconatura del sottofondo:
		02.P02.A19.030.010		per interventi puntuali di superficie fino a m² 0,25		cad	€ 37,47
		02.P02.A19.030.020		per interventi estesi di superficie oltre m² 0,25		m²	€ 126,18
		02.P02.A19.040		Trattamento di calcestruzzi umidi mediante applicazione di materiali a tre componenti a base di resine epossidiche, dati a pennello, compresa la spazzolatura, per rendere possibile la sovrapposizione di qualsiasi rivestimento
		02.P02.A19.040.010		...		m²	€ 29,05
		02.P02.A19.050		Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro, con superfici già preparate, consistente nella esecuzione di fori passanti in quantità fino a 2 al m² e 4 fori di diametro massimo di mm 10 e fino a cm 10 di lunghezza, nell' idonea armatura di ferri passanti e rete elettrosaldata con maglia da cm 10 x 10 e diametro cm 6 o simili, nella sigillatura dei fori da eseguire con prodotti chimici, nell'applicazione, eseguita a spruzzo, di malta addittivata fino ad uno spessore di cm 3 su ogni parete, esclusa ogni finitura, (da contabilizzare una volta per le due facce) per pareti di spessore:
		02.P02.A19.050.010		fino a cm 25		m²	€ 174,66
		02.P02.A19.050.020		oltre cm 25 e non oltre cm 60		m²	€ 204,46
		02.P02.A19.050.030		sovrapprezzo per presenza di pietrame nella muratura		%	€ 25,00
		02.P02.A19.060		Intonaco idrofugo per pareti in calcestruzzo umido (esclusi la preparazione della superficie, le reti metalliche e l'arricciatura finale):
		02.P02.A19.060.010		fino ad uno spessore di cm 1		m²	€ 29,73
		02.P02.A19.060.020		per ogni cm in più		m²	€ 19,66
		02.P02.A19.070		Rivestimento elastico eseguito con plastici a base di elastomeri sintetici (350 micron con allungamento a rottura del 500%) impermeabile, traspirante e in grado di sopportare le microfessurazioni, previa applicazione di una ripresa di primer
		02.P02.A19.070.010		...		m²
		02.P02.A19.080		Rivestimento di vasche di contenimento acqua potabile o altre sostanze alimentari, eseguito con resine epossidiche conformi alle norme di legge, date in due riprese, previa ripresa di primer di ancoraggio
		02.P02.A19.080.010		...		m²	€ 31,55
		02.P02.A20		RISANAMENTO DI MURATURE
		02.P02.A20.010		Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa pressione senza uso di detergenti
		02.P02.A20.010.010		...		m²	€ 11,83
		02.P02.A20.020		Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la chiusura a cuci-scuci di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero per murature a vista, con malta cementizia per l'incassamento in profondità e stilatura giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a quella esistente, preparazione degli incastri per la continuità della tessitura per l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola:
		02.P02.A20.020.010		sostituzione media di 4 mattoni al m²		m²	€ 37,23
		02.P02.A20.020.020		sostituzione media di 8 mattoni al m²		m²	€ 58,24
		02.P02.A20.020.030		sostituzione media di 12 mattoni al m²		m²	€ 72,77
		02.P02.A20.030		Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente per risanamento di vecchi camini, nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco abrasivo o martellino, la fornitura e posa in opera di mattoni pieni a macchina per le parti non a vista nella quantità di n. 400 al m³ e n. 80 a mano (o di recupero) per la parte in vista, posati con malta cementizia. Le opere di puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori per renderla simile a quella esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti
		02.P02.A20.030.010		...		m³	€ 776,22
		02.P02.A20.040		Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere comprendente la preparazione della muratura esistente mediante rimozione dei materiali incoerenti, fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero, posati in opera con malta cementizia per l'allettamento e malta di calce per la stilatura dei giunti, opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori, per renderla simile a quella esistente (lunghezza media da cm 20 a cm 50)
		02.P02.A20.040.010		...		m²	€ 132,53
		02.P02.A20.060		Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole di acciaio e saggina, comprendente il rimpiazzo dei mattoni mancanti e la sostituzione di quelli corrosi, la ripresa di piccole lesioni a cuci-scuci, incluso ogni rifacimento di quelle parti di paramento non completamente fugate sia verticalmente che orizzontalmente nonchè delle zone oggetto di interventi sporadici comprendenti ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte:
		02.P02.A20.060.010		sostituzione media di 4 mattoni al m²		m²	€ 59,37
		02.P02.A20.060.020		sostituzione media di 8 mattoni al m²		m²	€ 75,08
		02.P02.A20.060.030		sostituzione media di 12 mattoni al m²		m²	€ 77,70
		02.P02.A20.070		Risanamento di muratura umida sino a cm 40 di spessore mediante l'esecuzione di 5 fori per metro lineare di muro da risanare e successiva saturazione capillare con sostanze idonee
		02.P02.A20.070.010		...		m	€ 40,07
		02.P02.A21		INTERVENTI PARTICOLARI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
		02.P02.A21.010		Intervento su cornicione formato da lastre in pietra su mensole in aggetto (spessore da cm 10 a cm 20) consistente nella rimozione del materiale lapideo deteriorato irrecuperabile e permeabile o fatiscente e sostituzione con altro dello stesso tipo, sostanza, forma e lavorazione eseguito a mano con attrezzatura classica secondo i profili, le dimensioni, gli spessori, la tipologia ecc.. di quelle esistenti
		02.P02.A21.010.010		...		m	€ 309,64
		02.P02.A21.020		Risanamento di cornicione (di dimensioni in sviluppo da cm 80 a cm 100) all'imposta del tetto sostenuto da mensole in muratura a vista, di appoggio consistente in: puntellamento con giunto e tubo esclusa la rimozione e sostituzione delle lastre in pietra; risanamento delle parti in muratura deteriorate mediante la rimozione cauta dei mattoni fatiscenti, gelivi, farinosi, incoerenti e comunque irrecuperabili e sostituzione degli stessi con pezzi simili per forma, natura, dimensioni e sagome a quelli esistenti, sia nuovi fatti a mano che di recupero; consolidamento dei giunti del paramento murario interessato (previa eliminazione delle malte esistenti ) con malta di cemento di rinforzo in profondità e stilatura finale a vista con malta di calce simile per forma, natura e granulometria degli inerti a quella esistente e quanto altro necessario (discesa materiali di risulta al piano di campagna)
		02.P02.A21.020.010		...		m	€ 204,02
		02.P02.A21.030		Semplice intervento di restauro (circa 25% delle superfici) di elementi in stucco in aggetto con decorazioni semplici composite e raffiguranti foglie, festoni con fiori centrali, ecc. ingombri in proiezione contenuti in specchiature di circa m 2x0,5 comprendente la rimozione con bisturi di almeno 2 o 3 strati di tinteggiatura o di sovrapposizione di più intonaci, sia neutri che colorati, a coprire la parte originale. Il consolidamento di parti deteriorate degli elementi decorativi con resine (cascato di calce, collanti, ecc..) iniettate all'interno per evitare lo sfaldamento successivo. La ricostruzione e l'integrazione delle parti mancanti con materiali simili per forma, natura, consistenza, ecc.. di quella in opera (gesso, malta, stucco, ecc..). Inserimento di chiodi e filo in acciaio, utilizzo di aggrappanti, ganci, ecc.. e quant'altro necessario
		02.P02.A21.030.010		...		m²	€ 717,08
		02.P02.A21.040		Come voce precedente per intervento di media incidenza per dimensioni specchiatura m 2,00x0,5 circa, restauro su parte decorativa valutata al 50%
		02.P02.A21.040.010		..		cad	€ 1.207,07
		02.P02.A21.050		Come voce precedente per intervento di approfondita incidenza su dimensioni m 2,00x0,50 circa restauro su parte decorativa valutato al 75%
		02.P02.A21.050.010		...		cad	€ 1.858,71
		02.P02.A21.060		Protezione di elementi decorativi in aggetto con lamiera di piombo dello spessore di circa mm 15 compreso il risanamento della malta di calce sulla superficie orizzontale, il taglio della muratura lungo i profili per l'inserimento della copertina, la fornitura e posa dei materiali, le opere di sigillatura con malte e tassellature e quant'altro necessario
		02.P02.A21.060.010		...		m²	€ 379,31
		02.P02.A21.070		Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi di antiche inferrate con caratteristiche decorative mediante spazzolatura a mano, sabbiatura ecc.., da eseguire con cautela per evitare danni irreparabili a decorazioni, parti in rilievo, ecc. comprendente i materiali, la sabbia silicea, i macchinari, la pulitura finale e quanto altro necessario
		02.P02.A21.070.010		...		m²	€ 32,43
		02.P02.A21.080		Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi particolari motivi decorativi comprendente la sostituzione di materiali irreparabili o mancanti mediante l'integrazione con nuovi lavorati a mano (in ferro fucinato) la saldatura, gli adattamenti e quanto altro necessario, esclusi i trattamenti superficiali:
		02.P02.A21.080.010		sostituzione di materiale fino a kg 2 al m²		m²	€ 100,52
		02.P02.A21.080.020		sostituzione di materiale fino a kg 4 al m²		m²	€ 151,48
		02.P02.A21.080.030		sostituzione di materiale fino a kg 6 al m²		m²	€ 202,44
		02.P02.A21.090		Consolidamento colonnine in buon stato di conservazione con intervento previsto inferiore al 30% della superficie
		02.P02.A21.090.010		...		m	€ 305,62
		02.P02.A21.100		Consolidamento di colonnine in mediocre conservazione, con intervento previsto dal 30 a 50% della superficie
		02.P02.A21.100.010		...		m	€ 569,10
		02.P02.A21.110		Consolidamento di colonnine in pessimo stato di conservazione, con intervento previsto dal 50 a 75% della superficie
		02.P02.A21.110.010		...		m	€ 921,59
		02.P02.A21.120		Intervento di restauro di balaustre sugli elementi in pietra (normale conservazione, 25% di intervento) formanti la parte basamentale e la parte superiore della balaustra esistente (di proiezione orizzontale, larghezza cm 30-30, altezza cm 15-30) comprendente la pulizia a fondo per l'eliminazione di croste nere e di residui vari che hanno intaccato in parte la superficie di detti elementi in pietra con impacchi a più riprese di detergenti. Rimozione della malta deteriorata a giunzione degli elementi antichi e correnti. Esecuzione di collegamenti con tiranti tra le varie parti formanti il corrente con foratura e posa del tirante in acciaio e calatura nel vano di malta espansiva. Sigillatura e ripristino con malta di calce colorata in pasta sia a stuccatura dei vari elementi decoranti il corrente inferiore e superiore che su quelli a contatto della muratura ad esclusione del trattamento superficiale di protezione
		02.P02.A21.120.010		...		m²	€ 293,94
		02.P02.A21.130		Come voce precedente: in mediocre stato di conservazione con intervento di circa il 30-50% della superficie
		02.P02.A21.130.010		...		m²	€ 462,15
		02.P02.A21.140		Come voce precedente: in pessimo stato di conservazione con intervento di circa il 50-75% della superficie
		02.P02.A21.140.010		...		m²	€ 611,26
		02.P02.A21.150		Riparazione di camini monumentali in precarie condizioni statiche comprendente lo smontaggio, il recupero dei materiali, la discesa delle macerie, lo smontaggio delle parti instabili fino alla muratura solida la ricostruzione delle parti rimosse e posate con l'utilizzo dei mattoni recuperati e con mattoni rimossi appositamente sagomati sul posto; inserimento all'interno di una canna in fibrocemento e tondini in ferro agli angoli per garantirne la stabilità; la malta di cemento per il consolidamento e di calce a rifinire per i giunti esterni a vista; il ripristino della faldatura con integrazione del materiale mancante o irrecuperabile ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte (dimensioni medie indicative di massima altezza m 1,50-3,00, larghezza m 0,50-2,00x0,50-2,00) su misure da calcolare sul solido geometrico di inviluppo della sagoma massima
		02.P02.A21.150.010		...		m³	€ 2.846,21
		02.P02.A21.160		Lavaggio davanzali in pietra delle finestre, comprendente la stuccatura di eventuali screpolature, i materiali di consumo, l'applicazione di prodotti idrorepellenti protettivi e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte (dimensione media da m 1,00 a m 2,50 di lunghezza)
		02.P02.A21.160.010		...		m²	€ 118,51
		02.P02.A21.180		Restauro serramenti in legno pregiato mediante cauta asportazione dei vari strati di tinteggiatura esistente, con la ricerca e messa a vista della tinteggiatura originaria, comprendente la rimozione dei gocciolatoi e degli elementi lignei deteriorati, sistemazione della ferramenta esistente, sigillatura dei vari elementi di legno, ripasso degli squadri, degli intarsi con inquadratura e sostituzione dei gocciolatoi, sostituzione di alcuni inquadri a vetri con legname simile all'esistente, ripristino dei portanti con intarsi lignei e sistemazione generale del serramento, escluse le spese provvisionali e di presidio
		02.P02.A21.180.010		...		m²	€ 857,43
		02.P02.A21.190		Sistemazione di finestre in legno a vetri di grandi dimensioni comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con angolari traverse, ecc., le modifiche per l'insediamento dei vetri stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente esclusi l'onere dei ponteggi e la fornitura e posa dei vetri
		02.P02.A21.190.010		...		m²	€ 215,23
		02.P02.A21.200		Riparazione e restauro di persiane esterne nelle sue parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste, sia in legno che in metallo per telaio e controtelaio comprendente la ferramenta di chiusura e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente
		02.P02.A21.200.010		...		m²	€ 432,72
		02.P02.A21.210		Riparazione e restauro di serramenti esterni nelle sue parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste anche decorative, sia in legno che in metallo per telaio e controtelaio comprendente la ferramenta di chiusura e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente
		02.P02.A21.210.010		...
		02.P02.A21.220		Sverniciatura di persiane a lamelle
		02.P02.A21.220.010		...		m²	€ 22,52
		02.P02.A21.230		Trattamento completo di sverniciatura e verniciatura per serramenti (persiane) eseguito mediante la preparazione del fondo, le stuccature, la scartavetratura, la protezione delle parti metalliche, la verniciatura a smalto opaco con colori da stabilirsi in corso d'opera dalla Direzione lavori ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte (coefficente correttivo sulla quantità 3)
		02.P02.A21.230.010		...		m²	€ 31,76
		02.P02.A21.240		Sovrapprezzo per ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il serramento, compreso la ripresa della muratura a cuci-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi compreso inoltre ogni materiale e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, dimensione media m 0,21x0,12
		02.P02.A21.240.010		...		m²	€ 121,49
		02.P02.A21.260		Pulizia di elementi in marmo con ausilio di microgetto d'acqua a pressione controllata, utilizzo di apposite gelatine, spazzole e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte
		02.P02.A21.260.010		...		m²	€ 351,29
		02.P02.A21.300		Asportazione a mano con l'ausilio di attrezzi vari, da eseguire con la massima cautela, previo preliminari verifiche per la ricerca di eventuali reperti quali tinte originali, eventuali decorazioni, ecc.. da eseguire su una media di 3 strati di tinteggiatura esistenti e di eventuali rasature effettuate nel tempo, fatte per uniformare le pareti; compresa la raccolta, il trasporto manuale del materiale all'esterno del fabbricato e l'accumulo nell'ambito del cantiere e quanto altro necessario
		02.P02.A21.300.010		...		m²	€ 56,41

## NOTE
Non rispondo per eventuali inesattezze od errori.

A vostra cura controllare confrontando con i file originali scaricabili dalle pagine della regione Piemonte
	http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/

Solo se mi segnalerete gli eventuali errori li potrò corregere!

PREMESSA SEZIONE 02 - RECUPERO EDILIZIO / La presente sezione è tratta dal Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche sulla piazza di Torino, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino. / I prezzi del seguente capitolo sono stati determinati considerando un intervento su un edificio o su parte di esso isolabile, avente le seguenti caratteristiche medie: / 1) Dimensioni: edificio o parte di edificio di volume non inferiore a 2000 m³. / 2) Ubicazione: in centro urbano o comunque affacciato su strada pubblica con accessi compatibili con il transito e la manovra di mezzi di trasporto da cantiere aventi una portata non inferiore a 40 quintali. / 3) Vincoli qualitativi e normativi: edificio con limitata presenza di elementi di particolare pregio o di valore storico e non soggetto a vincoli delle Soprintendenze competenti (la limitata presenza si verifica quando gli elementi di pregio o di valore coprono una superficie di facciata, di pareti interne, di soffitto e di pavimento non superiore al 5% del totale della superficie fuori-terra). / 4) Stato di degrado: edificio apparentemente non ammalorato e staticamente transitabile in condizioni di sicurezza in tutti gli orizzontamenti. / Qualora non sussistessero le suddette condizioni, oltre al riconoscimento degli oneri derivanti per tutte le opere provvisionali occorrenti, i prezzi unitari potranno essere maggiorati con i seguenti parametri, limitatamente alle opere edili ed affini: punto 1) dal 5% al 10%; punto 2) dal 8% al 12%; punto 3) dal 5% al 10%; punto 4) da valutarsi di volta in volta anche in corso d'opera sino ad un massimo del 15%. / Nel caso ricorressero più percentuali correttive, le stesse vanno sommate e non moltiplicate, e comunque potrà essere raggiunto un totale massimo di aumento del 30%. Qualora esistano vincoli delle Soprintendenze, i prezzi di applicazione degli interventi conservativi o ricostruttivi potranno essere valutati a parte. / I prezzi si intendono comprensivi del 26,5% per spese generali ed utili di impresa.